У К Р А Ї Н А

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

02068,  м. Київ, вул. Кошиця, 11, тел. 564-91-15

| від 04.09.2015 № 1779 | Голові Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Сінцову Г. Л. |
| --- | --- |

ДОВІДКА

на апаратну нараду Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації з питання:

«Про підготовку районного господарства до роботи в осінньо-зимовий період  2015-2016 років»

I. Житловий фонд

Підготовка районного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років здійснюється у відповідності з заходами, затвердженими розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 15.05.2015 № 470 «Про підготовку міського господарства до осінньо-зимового періоду 2015-2016 років» та розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 27.05.2015 № 316 «Про заходи щодо підготовки районного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 років».

На виконання зазначених актів створено оперативний районний штаб з питань підготовки районного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років, на засіданнях якого постійно заслуховуються звіти керівників комунальних підприємств та керівників закладів бюджетної сфери щодо виконання заходів з підготовки до зими.

З метою здійснення постійного контролю за ходом підготовки житлового господарства Дарницького району міста Києва до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років та своєчасного отримання актів готовності до опалювального сезону, забезпечення координації робіт з енергопостачальними організаціями відповідно до вимог Законів України «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги» та на виконання «Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 №620/378, видано відповідні накази по комунальним підприємствам Дарницького району міста Києва.

Працівниками комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району міста Києва» постійно проводиться роз’яснювальна робота серед мешканців шляхом розклеювання на дошках оголошень об’яв щодо утеплення своїх помешкань з метою збереження тепла, а також сплати коштів за житлово-комунальні послуги для уникнення перебоїв у їх наданні.

Силами ЖЕД комунальних підприємств, структурними підрозділами житлових організацій, що обслуговують будинки не комунальної форми власності, при підготовці житлового фонду Дарницького району міста Києва до експлуатації в осінньо-зимовий період виконуються наступні роботи:

,

1. Ремонт та профілактичні заходи в рамках управління житлових будинків;

2. Утеплення житлових будинків:

- скління та встановлення відсутніх вікон і дверей на сходових клітинах;

- встановлення пружин на вхідних дверях;

- ремонт ізоляції трубопроводів на технічних поверхах та у підвалах;

- закриття вентиляційних отворів горищ та підвалів;

3. Приведення до належного стану  електрощитових житлових будинків;

4. Підготовка до зимового періоду інженерних мереж:

- холодного водопостачання та водовідведення;

- гарячого водопостачання;

- центрального опалення;

5. Перевірка герметизації інженерних вводів, при необхідності – відновлення;

6. Заготівля прибирального інвентарю та посипкового матеріалу.

7. Відновлення опалення на сходових клітинах;

8. Частковий ремонт систем ГВП  та ЦО;

9. Промивка систем  ЦО;

10. Ремонт та заміна ізоляції трубопроводів ГВП та ЦО;

11. Ремонт покрівель, стиків стінових панелей;

12. Повірка контрольно-вимірювальних приладів (манометрів).

Проводиться перевірка якості герметизації інженерних вводів на всіх житлових будинках з ліквідацією недоліків. Силами ремонтно-будівельної дільниці та робітників ЖЕД готуються вхідні групи та двері виходів на покрівлю.

Інформація про підготовку житлового фонду Дарницького району міста Києва до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016  станом на 07.09.2015

| Форма власності | Загальна кількість будинків | Кількість підготовлених будинків | % виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Комунальна | 564 | 553 | 98,0 |
| ЖБК | 76 | 69 | 90,79 |
| ОСББ | 85 | 80 | 94,12 |
| Відомства | 39 | 36 | 92,31 |
| Гуртожитки | 26 | 24 | 92,31 |
| Інвестиційні | 152 | 147 | 96,71 |
| Разом | 942 | 909 | 96,5 |

Механізована техніка, яка буде залучатись для прибирання снігу

| Назва | Кількість механізованої техніки | Кількість малої механізації |
| --- | --- | --- |
| КП «КК» | 26 | 40 |
| КП «ШЕУ» | 27 | 3 |
| КП «УЗН» | 10 | 1 |
| Разом | 63 | 44 |

Спільно з ПАТ «Київенерго» та ТОВ «Євро-Реконструкція» щоденно проводиться звірка щодо кількості житлових будинків, в яких відсутнє гаряче водопостачання після виконання планових гідравлічних випробувань та усунення аварійних пошкоджень і надається відділом оперативного реагування на центральну диспетчерську службу «15-57».

Ати готовності   (Е-8)   станом на  07.09.2015

| Форма власності | ПЛАН | ФАКТ |
| --- | --- | --- |
| Комунальна | 560 | 133 |
| ЖБК | 76 | 0 |
| ОСББ | 85 | 0 |
| Відомчі | 27 | 0 |
| Гуртожитки | 26 | 0 |
| Інвестиційні | 152 | 0 |
| Заклади ох. здоров'я | 11 | 10 |
| Заклади освіти | 97 | 35 |
| Заклади культури | 4 | 0 |
| Заклади соц. сфери | 2 | 2 |

Структурними підрозділами комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва»  ЖЕД 201-210 забезпечено розміщення та контролюється наявність на дошках оголошень біля житлових будинків інформації про відключення гарячого водопостачання під час проведення гідравлічних випробувань теплових мереж на щільність та міцність.

Також, на дошках оголошень розміщена інформація із зазначенням телефонних номерів аварійних, диспетчерських та оперативних служб Дарницького району міста Києва. Відповідна інформація розміщена на ВЕБ-сайті Дарницької адміністрації.

Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією постійно забезпечується контроль за своєчасним відновленням порушеного благоустрою при проведенні земельних робіт на інженерних мережах. При закритті аварійних ордерів до відділу контролю за благоустроєм Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації аварійними службами надаються висновки лабораторних іспитів на відповідність нормативним вимогам коефіцієнта ущільнення ґрунту в траншеї від лабораторії контролю якості матеріалів, сумішей та дорожніх робіт. Також забезпечується супровід фотоматеріалами в єдиній базі даних Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища. Вживаються заходи адміністративного впливу до осіб, які своєчасно не відновлюють благоустрій після проведення аварійних та планових розриттів.

З метою оперативної і своєчасної ліквідації аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових інженерних мережах у жилих будинках, комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» залучаються 4 бригади в кількості 32 чоловіки (по 8 чоловік у кожній бригаді), із них: слюсарів-сантехніків – 20 чол., електриків – 8 чол., зварювальників 4 – чол.

Аварійно-відновлювальні бригади по ліквідації аварійних ситуацій, укомплектовані 4 мотопомпами та необхідним обладнанням і інструментом, працівники забезпечені одягом та спецвзуттям.

ІІ. Управління освіти Дарницького району міста Києва

Відповідно до затвердженої програми по галузі «Освіта» при підготовці 97 навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років заплановано виконати заходи на загальну суму 3 767,346 тис. грн., зокрема:

- повірку 45-ти теплових лічильників – 193,50 тис. грн.;

- ремонт та заміну 6-ти теплолічильників – 428,20 тис.грн.;

- підготовку закладів освіти для отримання актів готовності до           опалювального сезону – 288,00 тис. грн.;

- технічне обслуговування  модульних індивідуальних теплових пунктів   (МІТП) – 494,74 тис. грн.;

- технічне обслуговування теплолічильників – 273,02 тис. грн.;

- технічне обслуговування сантехнічного обладнання – 420,121 тис. грн.;

- технічне обслуговування та заміна питних фонтанчиків і фільтруючих систем  в 4-х закладах – 94,831 тис. грн.;

- встановлення питних фонтанчиків і фільтруючих систем – 1 164,60 тис. грн.;

- заміну обладнання МІТП  в 16-ти закладах – 98,694 тис. грн.;

- повірку 26-ти лічильників холодної води – 28,80 тис. грн.;

- заміну  35-ти лічильників холодної води – 76,84 тис. грн.;

- промивку систем ЦО в 4-х закладах – 106,00 тис. грн.;

- аварійний ремонт мереж ЦО, ГВП, ХВП, каналізації  – 100,00 тис. грн

Для належного і своєчасного виконання вимог Правил технічної експлуатації теплових установок та надійного функціонування енергетичного господарства закладів освіти обслуговуючими організаціями проведено роботи по налагодженню теплотехнічного обладнання, систем автоматичного регулювання, насосних агрегатів, водопідігрівачів, перевірено контрольно-вимірювальні прилади, виконано ревізію звужувальних пристроїв, замінено запасні частини модульних індивідуальних теплових пунктів, пофарбовано та заізольовано пошкоджені ділянки трубопроводів.

Станом на 02.09.2015   представникам енергопостачальних організацій пред’явлено внутрішньобудинкові системи центрального опалення 89-ти  закладів освіти та отримано 35 актів готовності до опалювального сезону, здійснено метрологічну повірку 45-ти вузлів обліку теплової енергії, 26-ти холодного водопостачання, проведено роботи по заміні 35-ти лічильників холодної води, здійснено промивку систем центрального опалення хімічним розчином на 4-х об’єктах, проведено заміну обладнання МІТП на 16-ти закладах освіти, технічне обслуговування та заміну питних фонтанчиків і фільтруючих систем в 4-х навчальних закладах та виконано заходи по підготовці  навчальних  закладів  до  опалювального  періоду  на загальну суму – 1 609,577 тис. грн., що становить 43%, в тому числі:

-    повірку теплових лічильників – 193,50 тис. грн.;

-    ремонт та заміну теплолічильників – 28,20 тис.грн.;

- підготовку закладів освіти для отримання актів готовності до           опалювального сезону – 288,00 тис. грн.;

-  технічне обслуговування  модульних індивідуальних теплових пунктів   (МІТП) – 312,274 тис. грн.;

-    технічне обслуговування теплолічильників – 177,984 тис. грн.;

-    технічне обслуговування сантехнічного обладнання – 204,454 тис. грн.

-    заміну обладнання МІТП  – 98,694 тис. грн.;

-    заміну  лічильників холодної води – 76,84 тис. грн.;

-    повірку лічильників холодної води – 28,80 тис. грн.;

-    промивку систем ЦО – 106,00 тис. грн.;

-  технічне обслуговування та заміна питних фонтанчиків і фільтруючих систем – 94,831 тис. грн.

ІІІ. Управління охорони здоров’я Дарницького району міста Києва

На території Дарницького району розташовані 15 закладів охорони здоров’я, із них акти готовності до опалювального сезону отримують 11 закладів.

Медичними  закладами району відповідно до розроблено плану заходів виконано роботи, а саме:

- підготовку модульних теплових пунктів;

- заміну каналізаційних труб, електромереж у підвальних приміщеннях;

- заміну замків, вікон,  встановлення доводчиків;

- проведено повірку лічильників;

- проведено заміри опору ізоляції електричних мереж, та електроустановок;

- утеплення трубопроводи водопостачання;

- підготовлено снігоочисньний інвентар;

- заготовлено необхідну кількість пісково-соляної суміші;

- перевірено роботу системи пожежогасіння;

Особливу увагу приділено дотриманню встановлених лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення.

В закладах охорони здоров’я  створено робочі групи  та аварійні бригади щодо контролю та ліквідації аварійних ситуацій в період підготовки та проходження опалювального сезону 2015-2016 років.

Виконання запланованих робіт планується завершити до 01 жовтня 2015 року.

ІV. Управління культури Дарницького району міста Києва

На утриманні в управлінні культури, туризму та охорони культурної спадщини Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації знаходиться 19 закладів культури, із них: 4 школи естетичного виховання (ДШМ № 4, ДШМ № 9, ДМШ № 21, ДХШ № 11), 2 клубних заклади (палац культури «Дарниця», культурно-мистецький центр) та 13 бібліотек, об’єднаних у централізовану бібліотечну систему. Власні приміщення мають дитяча школа мистецтв № 9 (вул. Леніна, 47), дитяча художня школа № 11 (вул. Ілліча, 15-а) та палац культури «Дарниця», решта закладів розміщені у пристосованих приміщеннях дитячих установ районного управління освіти та на 1-х поверхах  житлових будинків.

Акти готовності отримують 4 заклади: Палац культури «Дарниця», Дитяча школа мистецтв № 9, Дитяча художня школа №11, Культурно-мистецький центр.

Управлінням культури Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації укладено договір з ТОВ НВПБО «Будпластик» на:

- поточне обслуговування лічильників теплової енергії у 2015 році;

- проведення  робіт з обстеження мереж опалювальної системи закладів, які отримають акти  готовності приладів обліку теплової енергії до опалювального сезону.

У 2015 році в рамках підготовки закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років проводиться  ряд заходів, а саме:

- В дитячій школі мистецтв № 9 (вул. Леніна, 47, м/р Бортничі):

1. Підрядною організацією ТОВ НВПБО «Будпластик» знято лічильник обліку теплової енергії та здано на повірку (16,3 тис.грн;);

2. Проведено заміну 56 дерев’яних вікон на пластикові;

3. Проведено утеплення фасаду – 86 кв.м; ( на суму 789,341грн);

- В палаці культури «Дарниця» (вул. Заслонова, 18):

1. Проводяться ремонтні роботи фасаду на висоті, частковий ремонт покрівлі та внутрішні роботи.

- У дитячій художній школі № 11 (вул. Ілліча, 15 а):

1. Профінансовано повірку лічильників та проведення підготовчих робіт для одержання форми Е-8 у розмірі 16,3 тис.грн.

- У Палаці культури «Дарниця» (вул. Заслонова, 18):

1. Отримано Припис-попередження від ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» про випробування теплових мереж з 00.00 год. 22.06.2015 і до 24.00 06.07.2015р.;

2. Отримано Припис по підготовці до опалювального сезону 2015-2016рр., про що погоджені заходи з обслуговуючою організацією НВП «Техприлад»;

3. Проводяться ремонтні роботи фасаду на висоті, частковий ремонт покрівлі та внутрішні роботи;

4. Профінансовано повірку лічильників та проведення підготовчих робіт для одержання форми Е-8 у розмірі 7,9 тис.грн.

- У культурно-мистецькому центрі, (вул. Ревуцького, 6):

1. Опалювальна рамка підготовлена, оформлений лист до РТМ «Позняки» СВП «Київські теплові мережі» ПАТ «Київенерго» для оформлення акту про готовність вузла комерційного обліку теплової енергії до роботи в опалювальний період 2015-2016рр, з подальшим отриманням форми Е-8;

2. Профінансовано та проведення підготовчих робіт для одержання форми Е-8 у розмірі 9,4 тис.грн;

Управлінням культури розроблено і погоджено з енергопостачальними організаціями графіки підготовки теплових пунктів закладів культури, графіки отримання актів готовності до опалювального періоду та графіки  виконання робіт з метрологічної повірки вузлів обліку теплової енергії.

Управлінням створено робочу групу з метою забезпечення безперебійної роботи закладів культури  в осінньо-зимовий період 2015-2016 років.

Особливу увагу приділено дотриманню встановлених лімітів споживання теплової, електричної енергії, водопостачання та водовідведення.

Своєчасно надаються замовлення до районного фінансового управління щодо погашення заборгованості за енергоносії та реєструються зобов’язання по електричній, тепловій енергії та холодному водопостачанню в управлінні Державного казначейства. При отриманні коштів з міського бюджету управлінням культури невідкладно буде проведено оплату за споживання теплової енергії.

Підсумки

У Дарницькому районі міста Києва зберігається тенденція «старіння» житлового фонду, який здебільшого перебуває у задовільному технічному стані. В умовах значного скорочення обсягів коштів, які виділялись з міського бюджету на зазначені цілі, в житловому фонді Дарницького району найбільш гостро стала проблема необхідності проведення першочергового капітального ремонту окремих  елементів житлових будинків, а саме: покрівель та фасадів. Внаслідок складних погодних умов та у зв’язку з різким коливанням температурного режиму навколишнього середовища значно збільшується кількість випадків затікання вологи у приміщення квартир через покрівлі та стики стінових панелей, також гострою проблемою є промерзання стін.

Існуючий технічний стан зовнішніх мереж теплопостачання характеризується високим ступенем зношеності, внаслідок довготривалого їх експлуатації. Такий технічний стан не завжди забезпечує надійну роботу та дотримання нормативних технічних параметрів. У зв’язку з цим зросла кількість звернень мешканців на незадовільне опалення жилих приміщень.

Для сталого проходження опалювального сезону 2015-2016 років необхідно забезпечити виконання робіт по заміні окремих проблемних ділянок зовнішніх інженерних мереж, які знаходяться на балансі ПАТ «Київенерго», що давали про себе знати протягом останніх зимових періодів. Це дасть можливість зменшити кількість поривів та відключень від теплопостачання будинків та закладів бюджетної сфери.

Начальник управління 							В. Шумаков

| ПОГОДЖЕНО Перший заступник голови Дарницької РДА ___________________________В. Лозовий 04.09.2015 | ПОГОДЖЕНО Керівник апарату Дарницької РДА ___________________________Р. Лелюк 04.09.2015 |
| --- | --- |