[image: image1.png]



УКРАЇНА

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

вул. Вербицького, 5, м.Киї, 02091, тел./факс(044) 560-99-25, e-mail: r_darn@health.kiev.ua, код ЄДРПОУ 37447770


___________ №_         _ 

На №_________від_____201_р.   
Голові Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 
Сінцову Г.Л.
Довідка 
для розгляду на засіданні колегії Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 06.10.2015
З питання: «Про стан готовності районного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років» 
На території Дарницького району м. Києва розташовано 15 закладів охорони здоров’я з них: 7 підпорядковані управлінню охорони здоров’я ДРДА, 7 підпорядковані Департаменту охорони здоров’я, 1  міжвідомчого підпорядкування. 

Акти готовності до опалювального сезону отримують 11 закладів охорони здоров’я. Станом на 09.09.2015 отримано 11 АКТів готовності до опалювального сезону.(100%)
На сьогоднішній день, закладами за власний рахунок використано – 47,3 тис.грн.  (повірка технічного стану модульних пункту КДЦ дитячий, КНП «ЦПМСД №2», КНП «ЦПМСД №1» ; ремонт вхідної групи з заміною блоку вхідних дверей КНП «КДЦ №2»; повірка приладів обліку теплової енергії 3 шт.; заміна змішувачів води КНП «КДЦ №1»). 

Виконано комплекс заходів з підготовки до опалювального сезону:
· встановлено доводчики - 8 шт.; 

· підготовлено снігоочисний інвентар; 

· завезено пісково-соляну суміш (8,1 тонн); 

· проведено інструктаж з питань охорони праці та пожежної безпеки з персоналом.
Особливу увагу приділено дотриманню встановлених лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення.  

На виконання розробленого у 2014 році плану заходів щодо скорочення споживання природного газу в підпорядкованих закладах природний газ споживається в мінімальних кількості: КДЦ №2 – роботи стоматологічного відділення (зубопротезування) заміщенню не підлягає та ЦПМСД №2 опалення філії (75 кв. м.) за адресою вул. Леніна,43 – заклад знаходиться в приватній зоні та має газифіковані комунікації, перехід на альтернативні види палива потребує додаткових фінансових витрат. Природний газ в зазначених закладах охорони здоров’я споживається в межах затверджених лімітів.

В закладах охорони здоров’я  створено робочі групи  та аварійні бригади щодо контролю та ліквідації аварійних ситуацій в період підготовки та проходження опалювального сезону 2015-2016 років. 

Буде продовжено вжиття додаткових заходів щодо утеплення приміщень, вікон, придбання ліхтарів , додаткових електричних обігрівачів та бойлерів.

Покладено персональну відповідальність на керівників закладів охорони здоров’я за вчасне виконання планів – заходів та підключення будівель до опалення.

На сьогоднішній день фінансування на оплату комунальних послуг фінансується в повному обсязі. 
Начальник 






Л.Грицишин
ПОГОДЖЕНО                                                              
Заступник голови 

Дарницької РДА
___________ П.Захарченко

ПРОПОЗИЦІЇ

до проекту рішення Колегії Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 06.10.2015 з питання: 
«Про стан підготовки районного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років»
Колегія Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації вирішила:

1. Забезпечити персональну відповідальність керівників закладів  охорони здоров’я за вчасне підключення  будівель до опалення.
Термін : 20.10.2015

Виконавці: Грицишин Л.М. 

2. Керівникам закладів охорони здоров’я району забезпечити споживання енергоносіїв у межах встановлених лімітів.
Термін : постійно

Виконавці: Грицишин Л.М.

Начальник управління 
охорони здоров'я Дарницької РДА        _____________           Л.Грицишин
ПОГОДЖЕНО

Заступник голови Дарницької РДА

____________________ П.Захарченко
___________________

            (дата)

