                                                                                            Голові Дарницької
                                                                                            районної в місті Києві

                                                                                            державної адміністрації

                                                                                            Сінцову Г.Л.
ДОВІДКА

для розгляду на апаратній нараді Дарницької районної в місті Києві   державної адміністрації 23.02.2016
  з питання: «Про стан проходження опалювального періоду 2015-2016 років»
           Підготовку систем центрального опалення до осінньо-зимового періоду 2015-2016 років було здійснено відповідно «Положення про порядок підготовки систем теплоспоживання споживачів до опалювального сезону у    м. Києві».

         Всі навчальні заклади освіти району своєчасно до 25.09.2015 отримали акти готовності тепловикористовуючого обладнання до опалювального сезону.

                      На виконання розпорядження  виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 993 від 02 жовтня 2015 року «Про теплозабезпечення об’єктів соціальної сфери» опалювальний сезон у дошкільних навчальних закладах, школах-дитячих садках, школах-інтернатах та загальноосвітніх навчальних закладах по зоні обслуговування ТОВ «Євро-Реконструкція» розпочався 07.10.2015,  по зоні ПАТ «Київенерго» - заклади освіти було підключено до систем теплопостачання в період з 08.10 по 10.10.2015.  

                  Питання забезпечення безперебійної роботи навчальних закладів під час проходження осінньо-зимового сезону знаходиться на постійному контролі управління освіти.

                          Для своєчасного здійснення заходів, спрямованих на забезпечення належного функціонування всіх систем життєзабезпечення, при управлінні освіти створено робочу групу, яка здійснює щоденний моніторинг стану мереж  тепло-, електро-, водопостачання та дотримання температурного режиму в приміщеннях закладів освіти.
           Крім того,  для забезпечення контролю за дотриманням належної температури в приміщеннях закладів освіти обслуговуючою організацією постійно  проводяться  роботи по перевірці  стану теплотехнічного обладнання та систем  автоматичного регулювання. 

       Системи центрального опалення навчальних закладів по зоні теплопостачання ПАТ «Київенерго» та ТОВ «Євро-Реконструкція» функціонують в температурних режимах, які задають вищезазначені енергопостачальні організації.                              
                          Під час проходження  опалювального періоду мали місце пошкодження зовнішніх теплових мереж, що знаходяться на балансі ПАТ «Київенерго» та  проходять  біля  ДНЗ №  696, 773, 774, 792  та ЗНЗ № 237, 255, 267, 302, 305.                         Функціонування систем центрального опалення та гарячого водопостачання у зазначених навчальних закладах своєчасно відновлювалось  енергопостачальною організацією.      
            При зниженні температури зовнішнього повітря у січні 2016 року спостерігалось надходження скарг від керівників закладів освіти з приводу невідповідності санітарним нормам температури повітря в приміщеннях будівель навчальних закладів, зокрема у ЗНЗ №№ 62, 217, 237, 255, 261, 266, 280, 284, 289, 290, 291, 296, 296 (поч.), 303, 323, Слов’янській гімназії,        ДНЗ №№ 5, 6, 59, 89, 132, 210, 242, 314, 620, 696, 773, 779, 805,                   ШДС «Пролісок». 
         Проаналізувавши температуру подачі теплоносія від енергопостачальних організацій в заклади освіти та порівнявши її з температурним графіком роботи теплових мереж на 2015-2016 роки, було виявлено, що температура теплоносія являється заниженою, що призвело до зниження температури в приміщеннях вищезазначених закладів.
           З метою забезпечення оптимізації температурного режиму та умов дотримання санітарно-гігієнічних норм,  управління освіти звернулось до  ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» з проханням вжити відповідних заходів щодо забезпечення дотримання температурного графіку подачі теплоносія.
                            З  метою забезпечення безпечного функціонування навчальних закладів під час ускладнення погодних умов,  на підвідомчих територіях закладів освіти постійно проводяться роботи по прибиранню від снігу і накрижень, посипаються піскосоляною сумішшю пішохідні доріжки, своєчасно проводиться очищення покрівель навчальних закладів від снігу та буруль і в разі необхідності, огороджуються небезпечні місця з урахуванням траєкторії можливого падіння бурульок та снігових накрижень.
           З метою контролю за станом споживання енергоресурсів  навчальними закладами району та на виконання  п.2 розпорядження КМДА від 09.08.2011                     № 1408 «Про   здійснення     оперативного    моніторингу     енергоспоживання   бюджетними установами міста Києва» до системи оперативного моніторингу було підключено 99 навчальних закладів освіти.
                        Впроваджена система спирається на щотижневий електронний збір та обробку інформації, що дозволяє оперативно реагувати на перевитрати                  енергоносіїв та аварійні ситуації на об'єктах і як наслідок, скоротити видатки бюджетних коштів.              
         На виконання доручення Київського міського голови В. Кличка від  21.12.2015  № 40575  та з метою недопущення перевитрат теплової енергії на період зимових канікул в загальноосвітніх навчальних закладах освіти були вжиті  додаткові заходи для забезпечення економного споживання  теплової енергії за рахунок зниження температури в приміщеннях і припинення підігріву гарячої води в неробочі часи та у вихідні дні шляхом переналаштування контролерів опалення. 
         Відповідальних осіб закладів освіти, підключених до системи оперативного моніторингу, було зобов’язано щоденно (з 28.12.2015-17.01.2016) вносити до електронної бази даних оперативного моніторингу інформацію щодо споживання теплової, електричної енергії, холодної води та внутрішньої температури в приміщеннях.
         Фахівцями КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» проведено детальний аналіз споживання загальноосвітніми навчальними закладами району  теплової енергії протягом зимових канікул,  в результаті якого було з’ясовано, що вжиті заходи призвели до економії 1847,9  ГКал на суму 2108,912  тис. грн.
        Начальник                                                                                         Є. Списовська

       ПОГОДЖЕНО                                                        

       Керівник апарату  Дарницької  РДА 
      _____________    Р. Лелюк
