КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»
Харківське шосе, 148-а, м.Київ, 02091, тел./факс: (044) 563-38-38
	


№ ___________  від «___» _________2016 року

В. о. голови Дарницької районної

в м. Києві державної адміністрації

Лозовому В. Б.  
ДОВІДКА
на апаратну нараду Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 13.09.2016 року з питання:
 “Про підготовку житлового фонду Дарницького району до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років”
З метою своєчасної та якісної підготовки житлового фонду комунального підприємства “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва” до експлуатації в осінньо-зимовий період 2016-2017 років підприємством були розроблені заходи з підготовки житлового фонду до опалювального сезону.
Відповідно до вимог Законів України “Про теплопостачання”, “Про житлово-комунальні послуги” та на виконання “Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду”, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України,  Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 №620/378 для здійснення постійного контролю за ходом підготовки житлового господарства “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва” до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років та своєчасного отримання актів і оформлення паспортів готовності до опалювального сезону та забезпечення  координації робіт з енергопостачальними організаціями, видано наказпо підприємству від 25.05.2016 № 211.

Головними інженерами ЖЕД у травні 2016 року були складені та погоджені відповідно з СВП “КТМ” ПАТ “Київенерго” та ТОВ “Євро-Реконструкція” графіки підготовки та пред'явлення систем теплопостачання для перевірки  їх готовності  до опалювального сезону 2016-2017 років. На теперішній час працівниками ЖЕД завершені роботи з підготовки рамок управління житлових будинків і всі будинки 100% пред'явлені та обстежені представниками теплопостачальних організацій ПАТ “Київенерго” і ТОВ “Євро-Реконструкція”.

Станом на 10-00 год 08.09.2016 отримано актів готовності на 320 будинків (58%), по зоні теплопостачання ПАТ “Київенерго” - на 192 буд., по зоні теплопостачання ТОВ “Євро-Реконструкція” - на 128 буд.  

На житлові будинки, які розташовані в зоні теплопопостачання                         ПАТ“Київенерго”, розпочато видачу актів готовності після проведення щорічних випробувань на щільність  теплових мереж, які здійснювалися з 13.08.2016 до 29.08.2016.

На всі житлові будинки комунальної власності оформлені паспорти готовності до опалювального періоду і знаходяться в ЖЕД.

Крім того повідомляємо, що КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва” на виконання розпорядження Київської міської державної адміністрації від 28.01.2016 № 34 “Про прийняття-передачу зовнішніх інженерних мереж, споруд та обладнання у Дарницькому районі м. Києва” виконано експертну оцінку безгосподарних теплових мереж та вузлів обліку теплової енергії, що знаходяться на балансі підприємства. Представниками  РТМ “Позняки” СВП “КТМ” ПАТ ”Київенерго” проведено обстеження мереж та теплолічильників з оформленням відповідних актів.  На  теперішній час вирішується питання щодо внесення змін до розпорядження від 28.01.2016 № 34, з метою передачі у володіння та користування                                         КП “Київтеплоенерго” об'єктів теплопостачання, які знаходяться в зоні теплопостачання ТОВ “Євро-Реконструкція”.

В КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва” на постійному контролі знаходиться технічний стан внутрішньобудинкових інженерних мереж. Цілодобово працює аварійна  служба (ЦАВС та ОДС) при підприємстві, яка складається з 4 бригад в кількості 32 чоловік (по 8 чоловік у кожній бригаді), із них: 20 слюсарів-сантехніків,  8 електриків та  4  зварювальники. В разі виникнення аварійних ситуацій в житлових будинках, своєчасно вживаються відповідні заходи щодо їх ліквідації.

Проблемні питання:

1. ПАТ “Київенерго” не підписуються акти готовності на будинки, в яких знаходяться орендарі, які не уклали прямі договори з ПАТ “Київенерго” на постачання теплової енергії та мають заборгованість за спожите тепло.

А також структурні підрозділи  ЖЕД 201-203, 208-210 КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва” не можуть отримати акти готовності на житлові будинки, рамки управління в яких знаходяться на балансі РТМ “Дарниця” ПАТ “Київенерго”, оскільки працівниками  РТМ “Дарниця” до цього часу не проводяться роботи з підготовки рамок управління.

2. На об'єктах, які внесені  до переліку Міської цільової програми “Гаряча вода у місті Києві” на 2011-2015 роки, роботи по відновленню циркуляції гарячого водопостачання  не виконані за наступними адресами:

вул. Є. Харченка, 25;

вул. Вереснева, 5, 26, 26/28;

вул. Бориспільська, 12;

пров. Волго-Донський, 2-а;

пров. Руднєва, 1-а;   вул. Тростянецька, 12, 97;

вул. Заслонова, 13-б, 20, 22;

вул. Новодарницька, 27-а;

вул. Поліська, 1, 12, 18, 20, 22, 24, 26;

вул. Привокзальна, 8, 10/1;

вул. Російська, 52/16;

вул. Санаторна, 9;

вул. Сосюри, 4;

Харківське шосе. 21, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 59, 61, 63, 65;

вул. Ялтинська, 5-а.

КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва” було направлено до управління житлово-комунального  господарства  Дарницької  районної  в місті Києві державної адміністрації, а також до Департаменту житлово-комнунальної інфраструктури Київської міської державної адміністрації перелік зазначених будинків з проханням при формуванні наступної відповідної програми врахувати відновлення циркуляційних ліній гарячого водопостачання до зазначених будинків.

3. В КП “Керуюча  компанія  з  обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва” перебувають на балансі два житлових будинки за адресами: Бориспільське шосе, 7-А, 7-Б, які раніше отримували теплоносій  на опалення від відомчої газової котельні ТОВ “ВІА Транс Експедиція”, а в минулому опалювальному сезоні обігрівалися твердопаливними котлами, які були встановлені попереднім балансоутримувачем будинків КП “Господар Дарницького району міста Києва”.

У вищезазначених житлових будинках 24 квартири, мешканці яких відмовляються заключати договори на опалення і тому сплата мешканців за житлово-комунальні послуги не відшкодовує збитки обслуговуючого підприємства на закупівлю палива та утримання і обслуговування котлів. За минулий опалювальний сезон підприємством затрачено 160, 5 тис. грн., а мешканцями було сплачено 73,7 тис. грн., що призводить до збитковості підприємства. У зв'язку з цим в наступному опалювальному сезоні                          КП  “Керуюча  компанія  з  обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва” не в змозі буде проводити закупівлю твердого палива та надавати мешканцям послуги з теплопостачання.

Крім того слід зауважити, що на твердопаливну топкову відсутня будь-яка документація, що створює проблему в разі перевірки контролюючими організаціями.

4. Не оформлено документально реконструкцію ІТП, яка була проведена в 2015 році за адресами: вул. Пасхаліна, 6/5, 8, 9, 10/5, 12,  не погоджена і не передана на баланс  теплопостачальної організації.

5. В зв'язку з пошкодженням зовнішньої теплової теплової мережі, яка належить ДТГО “Південно-Західна залізниця”, що призвело до порушення теплопостачання житлового будинку 3/1 на вулиці Бориспільській, КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва” неодноразово направлялися листи до керівництва РФ “Південно-Західна залізниця” ПАТ “Українська залізниця” з проханням терміново вжити відповідних заходів щодо усунення аварійної ситуації. Оскільки РФ “Південно-Західна залізниця” ПАТ “Українська залізниця” не було вжито заходів, ремонтні роботи не проведені, тому КП  “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва” 30.08.2016 повторно направлено листа з вимогою  негайно  усунути аварію, з метою недопущення  з початком опалювального сезону 2016-2017 років соціальної напруги серед мешканців зазначеного будинку.
6. Будинкові засоби обліку теплової енергії на опалення в кількості 5 шт., які були встановлені в житлових будинках за адресами: вул. Анни Ахматової, 9/18, просп. Миколи Бажана, 5-Є,  вул. Санаторна, 18, вул. Волго-Донська, 58, вул. Заслонова, 17/6 у 2015 році на замовлення Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації за Програмою Економічного і соціального розвитку міста Києва, до цього часу не передані на баланс теплопостачальних організацій відповідно ПАТ “Київенерго” і ТОВ “Євро-Реконструкція”. Дана ситуація створює незручності, зокрема при виході з ладу теплолічильників.

7. У 2014 році Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією були отримані від Київської міської державної адміністрації 10 будинкових теплолічильників Sharky MVT, які були встановлені в житлових будинках КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району  м. Києва” за адресами: вул. Драгоманова, 7, 7-А, 22 (4 під.); вул. Княжий Затон, 14-А; вул. Срібнокільська, 8 (1 під.); вул. Руденко, 10, 13, 17;  вул. Ревуцького, 44-Б (2 під.); вул. Леніна (Є.Харченка), 43-А і до цього часу не передані на баланс ПАТ “Київенерго”, що також створює незручності при виході з ладу приладів.

Так на теперішній час стало проблемою отримання акта готовності будинку на вул. Драгоманова, 7  в зв'язку з виходом з ладу будинкового теплолічильника.

8. Теплопостачання житлових будинків № 1/1 та № 7/13 на                                   вул. Севастопольській  здійснюється від рамки управління системами опалення, яка знаходиться на балансі та обслуговуванні КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва” та розташована у викупленому будинку за адресою: вул. Севастопольська, 5.

Під час підготовки рамки управління та проведення обстеження інспектором ТОВ “Євро-Реконструкція” у працівників ЖЕД-210 постійно виникають значні труднощі з доступу до рамки, оскільки власник будинку № 5 на  вул. Севастопольській не завжди надає доступ та пропонує винести обладнання, що належить КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району  м. Києва”, за межі викупленої будівлі.

9. Особливо гостро на теперішній час стало питання щодо включення дахових котелень на вул. Поліській, 28-Б та вул. Колекторній, 3, які перебувають на балансі КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району  м. Києва” та орендованої котельні на вул. Світлій, 3 після виконання профілактичних робіт та повірки лічильників газу. ПАТ “Київгаз” вимагає надати паспорти на котли та іншу технічну документацію, якої не було в наявності при передачі котелень від попередніх балансоутримувачів. Зазначена ситуація призвела до обурення мешканців вищевказаних будинків вже на сьогодні. 
Директор                                                                           А. Солодуха
Пропозиції 
до проекту рішення апаратної наради Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 13.09.2016 року з питання:
“Про підготовку житлового фонду Дарницького району до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років”
1. Здійснювати постійний контроль за роботою та технічним станом внутрішньобудинкових інженерних систем житлових будинків.

                                                                     Виконавці:  Солодуха А. М.                                                                                                    
                                                                     Термін: постійно

2.  Проводити роз'яснювальну роботу серед мешканців житлових будинків комунальної власності шляхом розміщення інформації на дошках оголошень  щодо утеплення своїх помешкань  в осінньо-зимовий період та недопущення самовільного перепланування системи центрального опалення.
                                                                     Виконавці:   Солодуха А. М.                                                                                                    
                                                                     Термін: постійно

Директор                                                                                 А. Солодуха
СПИСОК  ЗАПРОШЕНИХ
на апаратну нараду Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 13.09.2016 року з питання:
 “Про підготовку житлового фонду Дарницького району до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років”
	№
з/п
	П.І.Б.
	Посада, назва підприємства,

установи, організації
	Відмітка про участь

	1
	Тимченко Наталія Дмитрівна
	Начальник ЖЕД-201
	

	2
	Барбарич Вікторія Вікторівна
	Начальник ЖЕД-202
	

	3
	Комісар Валентина Миколаївна
	В. о. начальника ЖЕД-203
	

	4
	Василенко Ольга Миколаївна 
	В. о. начальника ЖЕД-204
	

	5
	Возна Тетяна Миколаївна
	Начальник ЖЕД-205
	

	6
	Білоус Валерій  Борисович
	Начальник ЖЕД-206
	

	7
	Прядко Олександр Сергійович
	Начальник ЖЕД-207
	

	8
	Ніколаєнко Тетяна Федорівна
	Начальник ЖЕД-208
	

	9
	Приходько Лідія Іванівна
	Начальник ЖЕД-209
	

	10
	Пінчук Микола Михайлович
	Начальник ЖЕД-210
	


Директор                                                                             А. Солодуха
