КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»

Харківське шосе, 148-а, м. Київ, 02091, тел./факс(044) 563-38-38, e-mail: kp_kk_darnytsia@ukr.net

________________№_________________                                                                                               на № __________  від ________________

В. о. голови Дарницької районної

в м. Києві державної адміністрації

Лозовому В. Б.

ДОВІДКА

на апаратну нараду Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 13.12.2016 року з питання:

«Про стан проходження опалювального сезону 2016-2017 років»

З метою своєчасної та якісної підготовки житлового фонду комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» до експлуатації в осінньо-зимовий період 2016-2017 років підприємством були розроблені заходи з підготовки житлового фонду до опалювального сезону.

Працівниками ЖЕД 201-210 були вчасно завершені роботи з підготовки рамок управління житлових будинків і всі будинки 100% були вчасно пред'явлені та обстежені представниками теплопостачальних організацій                            ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» і ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» та отримані акти готовності до опалювального періоду.

На всі житлові будинки комунальної власності оформлені паспорти готовності до опалювального періоду і знаходяться в ЖЕД.

На виконання розпорядження Київської міської державної адміністрації від 11.10.2016 № 985 «Про початок опалювального періоду 2016-2017 років в місті Києві» житлові будинки комунальної власності  були підключені до опалення згідно з нарядами теплопостачальних організацій ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та          ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», після чого працівниками структурних підрозділів ЖЕД 201-210 КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» виконано налагодження та відрегульовання внутрішньо будинкових систем центрального опалення будинків та усунення заповітрювання в окремих стояках системи ЦО на підставі заявок мешканців.

Але слід зазначити, що від виконавця послуг з теплопостачання            ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» до житлових будинків, які знаходяться в зоні теплопостачання ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», подавались параметри теплоносія, які не відповідають нормам (Т1=50-55°С, Т2=25-30°С, Р1=5,8, Р2= 3,2 та Р1=4,8, Р2=4,2), що призвело до надходження в різні інстанції міста численних скарг від мешканців з приводу незадовільного опалення.

Тому КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» було направлено листи від 20.10.2016 № 3199-10/2016 та від 21.10.2016 № 3212-10/2016 до керівництва ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»  з проханням вжити невідкладних відповідних заходів щодо забезпечення квартир мешканців житлових будинків комунальної власності, які знаходяться в зоні теплопостачання ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», теплопостачанням відповідно до діючих санітарних норм, а також виконати перерахунки за неякісне опалення згідно з Порядком проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України  від 17.02.2010 №151.

Ще більше обурення серед населення виникло після отримання від теплопостачальних організацій платіжок з завищеними сумами за послугу з опалення, надану в жовтні 2016 року. Крім того, в окремих будинках в зоні ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» були здійсненні нарахування без урахування показників наявних будинкових теплолічильників.

Частина житлових будинків, оснащення яких будинковими засобами обліку теплової енергії на опалення внесено до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.06.2016  № 463 та від 11.10.2016 № 991 «Про внесення змін до додатка до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 листопада 2014 №1395 «Про оснащення інженерних вводів житлових будинків комунальної форми власності, житлово-будівельних кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків теплолічильниками разом з програмно-апаратною частиною диспетчеризації», до цього часу залишаються не оснащеними, що також призводить до обурення мешканців та надходження численних скарг в зв’язку з завищеним нарахуванням плати за послугу з опалення.

На зовнішніх теплових мережах, які перебувають на балансі та обслуговуванні РТМ «Дарниця» СВП «КТМ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» продовжують виникати аварії, що призводить до тимчасового припинення теплопостачання окремих будинків. Теплопостачання відновлюється після усунення пошкоджень працівниками ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».

На виконання розпоряджень Київської міської державної адміністрації  від 06.06.2014 № 741 та 28.01.2016 № 34 КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва»  передано на баланс             ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» безгосподарні теплові мережі та теплолічильники.

На теперішній час внутрішньобудинкові теплові мережі перебувають в робочому стані та працюють в температурних режимах, які задають та контролюють теплопостачальні організації ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та                     ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ».

В КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» на постійному контролі знаходиться технічний стан внутрішньобудинкових інженерних мереж. Цілодобово працює аварійна  служба (ЦАВС та ОДС) при підприємстві, яка складається з 4 бригад в кількості 32 чоловік (по 8 чоловік у кожній бригаді), із них: 20 слюсарів-сантехніків,  8 електриків та  4  зварювальники. В разі виникнення аварійних ситуацій в житлових будинках, своєчасно вживаються відповідні заходи щодо їх ліквідації.

Варто зауважити, що до цього часу не передані на баланс теплопостачальних організацій ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та  ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», встановлені у 2015 році на замовлення Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації за Програмою Економічного і соціального розвитку міста Києва, будинкові засоби обліку теплової енергії на опалення в кількості 5 шт. за адресами: вул. Анни Ахматової, 9/18,                  просп. Миколи Бажана, 5-Є, вул. Санаторна, 18, вул. Волго-Донська, 58,          вул. Заслонова, 17/6.

В КП «Керуюча  компанія  з  обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» виникають незручності з приводу даної ситуації, зокрема при виході з ладу теплолічильників.

На теперішній час потребує відновлення теплолічильник на                      вул. Санаторній, 18, складові частини якого були розкрадені невідомими особами шляхом зрізання решіток та замків на металевих дверях, що призвело до обурення та виникнення соціальної напруги серед мешканців зазначеного будинку.

Тому, на прохання КП «Керуюча  компанія  з  обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва», підрядною організацією  ПП «Аква Україна» було проведено обстеження зазначеного будинкового вузла обліку теплової енергії на предмет визначення обсягів відновлювальних робіт та надано комерційну пропозицію на суму 49988,52 грн.

З метою зняття соціальної напруги серед мешканців житлового будинку   № 18 на вул. Санаторній, на теперішній час розглядається питання щодо вжиття відповідних заходів стосовно відновлення роботи пошкодженого приладу.

Проблемні питання:

1. На об'єктах, які внесені  до переліку Міської цільової програми «Гаряча вода у місті Києві» на 2011-2015 роки, роботи по відновленню циркуляції гарячого водопостачання  не виконані за наступними адресами:

вул. Є. Харченка, 25;

вул. Вереснева, 5, 26, 26/28;

вул. Бориспільська, 12;

пров. Волго-Донський, 2-а;

пров. Руднєва, 1-а;   вул. Тростянецька, 12, 97;

вул. Заслонова, 13-б, 20, 22;

вул. Новодарницька, 27-а;

вул. Поліська, 1, 12, 18, 20, 22, 24, 26;

вул. Привокзальна, 8, 10/1;

вул. Російська, 52/16;

вул. Санаторна, 9;

вул. Сосюри, 4;

Харківське шосе. 21, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 59, 61, 63, 65;

вул. Ялтинська, 5-а.

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» було направлено до управління житлово-комунального  господарства  Дарницької  районної  в місті Києві державної адміністрації, а також до Департаменту житлово-комнунальної інфраструктури Київської міської державної адміністрації перелік зазначених будинків з проханням при формуванні наступної відповідної програми врахувати відновлення циркуляційних ліній гарячого водопостачання до зазначених будинків.

2. В КП «Керуюча  компанія  з  обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» перебувають на балансі два житлових будинки за адресами: Бориспільське шосе, 7-А, 7-Б, які раніше отримували теплоносій  на опалення від відомчої газової котельні ТОВ «ВІА Транс Експедиція», а в минулому опалювальному сезоні обігрівалися теплоносієм від  твердопаливних котлів, які були встановлені попереднім балансоутримувачем будинків                        КП «Господар Дарницького району міста Києва».

У вищезазначених житлових будинках 24 квартири, мешканці яких відмовляються заключати договори на опалення і тому сплата мешканців за житлово-комунальні послуги не відшкодовує збитки обслуговуючого підприємства на закупівлю палива та утримання і обслуговування котлів. За минулий опалювальний сезон підприємством затрачено 160, 5 тис. грн, а мешканцями було сплачено 73,7 тис. грн, що призводить до збитковості підприємства. Крім того слід зауважити, що на твердопаливну топкову відсутня будь-яка документація, що створює проблему в разі перевірки контролюючими організаціями.

3. Не оформлено документально реконструкцію ІТП, яка була проведена в 2016 році за адресами: вул. Пасхаліна, 6/5, 8, 9, 10/5, 12,  не погоджена і не передана на баланс  теплопостачальної організації.

Директор                                                                           А. Солодуха