[image: image1.png]



УКРАЇНА

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

вул. Вербицького, 5, м.Київ, 02091, тел./факс(044) 560-99-25, e-mail: r_darn@health.kiev.ua, код ЄДРПОУ 37447770


07.12.2016 № _________ 

На № ______від ________
В. о. голові 
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Лозовому В.Б.
Довідка
для розгляду на апаратній нараді Дарницької районної 

в місті Києві державної адміністрації 13.12.2016 з питання: 
"Про стан проходження опалювального сезону 2016-2017 року"
Всі заклади охорони здоров’я отримали Акти готовності до опалювального сезону з відміткою інспекції держенергонагляду та підключені до опалення відповідно до графіків.

На виконання розпорядженя виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 травня 2016 №377 «Про підготовку міського господарства до осінньо-зимового періоду 2016/2017 років», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 18.05.2016 №460 «Про підготовку закладів, установ та підприємств сфери охорони здоров’я до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 року» виконано всі заплановані заходи з підготовки господарства до опалювального сезону у визначений термін (підготовка модульних теплових пунктів, повірка лічильників, встановлення доводчиків, перевірка ізоляції вхідних-вихідних вводів, перевірка електрощитових із заміною автоматів). 

На виконання Програми соціально-економічного розвитку на 2016 рік по капітальних ремонтах освоєно 23,6% коштів ( 1300,1 тис.грн із 5469,9 тис.грн).
В закладах охорони здоров’я  створено робочі групи щодо контролю та ліквідації аварійних ситуацій в період проходження опалювального сезону 2016-2017 років, яким дано доручення повідомляти про виникнення надзвичайної ситуації начальника управління охорони здоров’я, управління ГУ ДСДС України м. Києва та оперативного чергового Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.
Опалювальний сезон 2016-2017 років проходить в задовільному режимі, аварійних ситуацій на тепломережах та трубопроводу не зафіксовано, середня температура приміщень закладів охорони здоров’я  фіксувалась в межах 20-22º C, територія очищується від снігу відповідно до погіршення погодних умов.
На осінньо-зимовий період 2016/2017 років заклади охорони здоров’я заготовили 4,65 тон посипкового матеріалу з них: 3,4 тон чистого піску, 0,5 тони солі та 0,75 пісково-соляної суміші. 
Особливу увагу приділено дотриманню споживання встановлених лімітів теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення.  
На сьогоднішній день видатки на оплату комунальних послуг фінансується в повному обсязі. 
Начальник                                                                                      Л.Грицишин

ПОГОДЖЕНО

Керівник апарату Дарницької РДА

_________________О.М. Кучук

___________________

            (дата)

	
	


