Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди

Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «КУХ ПЛЮС». Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «КУХ ПЛЮС». Код ЄДРПОУ: 43870259 Юридична та поштова адреси: 02081 м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, буд. 19. Контактний номер телефону: +38(066)7561677; Електронна пошта: kyhmeister@gmail.com Адреса виробничого майданчика: 02140 м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, 36. Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту. Виробнича діяльність, яку здійснює ТОВ «КУХ ПЛЮС» не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010. ТОВ «КУХ ПЛЮС» – здійснює діяльність у сфері надання послуг з харчування (КВЕД: 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування). Для забезпечення тепловою енергією та обігріву приміщень Дому-ресторану «КУХМЕЙСТЕР», передбачена котельня, яка обладнана двома твердопаливними котлами Klimosz Duo 100 потужністю 86 кВт кожен. Приготування їжі відбувається в гарячому та борошняному цехах, обладнаних витяжками, а також у печі типу «Хоспер».Для створення атмосфери у ресторані є камін. Для покриття потреб в електропостачання при аварійному відключенні живлення, встановлений дизельгенератор AKSA APD135A потужністю 108 кВт/135кВА (номінальна потужність 97,6 кВт/122кВА). Під час функціонування об’єкту, орієнтовні обсяги викидів в атмосферу становлять: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 0,9526 т/рік; вуглецю оксид – 0,9593 т/рік; сірки діоксид – 0,0146 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,2255 т/рік; метан – 0,0116 т/рік; діоксид вуглецю – 249,0069 т/рік; азоту (1) оксид [N2О] – 0,0094 т/рік, НМЛОС – 0,1233 т/рік; акролеїн – 0,0039 т/рік. Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря і не потребує взяття на державний облік за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин в атмосферу після отримання Дозволу на викиди. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006 заходи, щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи, щодо скорочення викидів не розроблялися. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 та Наказу № 177 від 10.05.2002. При отриманні дозволу на викиди для об’єкту будуть встановлені умови до технологічного обладнання та споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин в атмосферу. ТОВ «КУХ ПЛЮС» гарантує при здійсненні своєї діяльності дотримання вимог і нормативів природоохоронного й санітарного законодавства. Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації оголошення до Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28, тел. (044) 366-64-10 (-11), e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua.