Перелік робіт на обладнанні теплових мереж ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" по Голосіївському району станом на 12:29

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТМ | Тип робіт | Адреса відключених споживачів | Дата вимкнення споживачі | Заплановано включення  | Місце проведення робіт | Коментарі |
| Голосієво | Аварійні | Героїв Оборони вул.3 | 01.06.16 23:30 | 31.08.16 23:30 | Героїв Оборони вул., 3, Зелена зона | Відключення дільниці ТМ-4 Ду80 427/34а-4 для усунення пошкодження виявленого при випробуваннях . За заявкою №90277, продовжена заявка №90263 (8 раз(и))  |
| Центр | Аварійні | Жилянська вул., 53 | 22.06.16 0:01 | 01.09.16 23:59 | Жилянська вул., 53, 53, Тротуар-зелена зона | Відключення дільниці ТМ-3 Ду80 ТП Жилянська, 55 - ТП Жилянська, 53 для усунення пошкодження виявленого при випробуваннях . За заявкою №10322, продовжена заявка №10262 (1 раз(и))  |
| Центр | Аварійні | б/с | 22.06.16 0:01 | 01.09.16 23:59 | Микільсько-Ботанічна вул., 5а, 5а, Тротуар-зелена зона | Відключення дільниці ТМ-3 Ду50 306/1а-2-2 - рад. для усунення пошкодження виявленого при випробуваннях . За заявкою №14026, продовжена заявка №13925 (1 раз(и)) |
| Голосієво | Аварійні | Бурмистенка,3, 5 (д/з),7/11 Ломоносова,11 | 13.07.16 17:30 | 19.07.16 17:30 | Бурмистенка вул., 3, Проїжджа чатина-зелена зона | Відключення дільниці ТМ-4 Ду200 427/27а-1 для усунення пошкодження виявленого під час експлуатації . За заявкою №90298, продовжена заявка №90295 (1 раз(и))  |
| Печерськ | Аварійні | Ульянових,14,28,Антоновича,93,95, 91/14 В.Васильківська,102,-ж\б,Ульянових,15-ОСББ"ДЕСНА"-від. | 07.07.16 16:00 | 01.09.16 23:59 | Лабораторна вул., 14, Тротуар | Відключення дільниці ТМ-7 Ду400 725--725\5а--725\4а-4--725\1а для усунення пошкодження виявленого під час експлуатації .  |
| Голосієво | Аварійні | Родимцева Генерала вул., ,15а,17 | 17.07.16 23:00 | 20.07.16 23:50 | Родимцева Генерала вул., , Зелена зона | Відключення дільниці ТМ-2 Ду50 ЦТП - для усунення пошкодження виявленого під час експлуатації .  |
| Голосієво | Аварійні | Ломоносова вул.,27,Коломіївський пров. 13/23 | 19.07.16 12:00 | 22.07.16 12:00 | Ломоносова вул., 29, Зелена зона | Відключення дільниці ТМ-2 Ду70 202-1/1 для усунення пошкодження виявленого під час експлуатації  |
| Голосієво | Аварійні | Васильківська вул.,9/14,5/7,7/7 Задорожній пров.,5/1,5/2,6 | 19.07.16 12:00 | 22.07.16 12:00 | Васильківська вул., 5/7, Теплокамера-тротуар | Відключення дільниці ТМ-1 Ду150 ЦТП для усунення пошкодження виявленого під час експлуатації  |
| Голосієво | Аварійні | Смолича Юрія вул.,4,6,6а,6б(від),6в Луценка,1/1,1/2 | 19.07.16 12:00 | 22.07.16 12:00 | Смолича Юрія вул., 4, Тротуар-зелена зона | Відключення дільниці ТМ-4 Ду100 ЦТП для усунення пошкодження виявленого під час експлуатації  |
| Голосієво | Аварійні | Ломоносова вул.,34/1,34/1а,34/2 | 19.07.16 12:00 | 22.07.16 12:00 | Ломоносова вул., 34/1, Зелена зона | Відключення дільниці ТМ-1 Ду100 ЦТП для усунення пошкодження виявленого під час експлуатації .  |
| Голосієво | Аварійні | Ломоносова вул.,75,77,79,83,85 | 18.07.16 13:30 | 20.07.16 23:30 | Ломоносова вул., , 79, Зелена зона | Відключення дільниці ТМ-1 Ду100 206У для усунення пошкодження виявленого під час експлуатації .  |
| Печерськ | Аварійні | Антоновича,165; 157 | 19.07.16 11:15 | 20.07.16 9:30 | Антоновича вул., 165, Теплопункт | Відключення дільниці ТМ-7 Ду70 ЦТП Антоновича,165 для усунення пошкодження виявленого під час експлуатації .  |
| Печерськ | Інші | В.Васильківська,114 | 17.07.16 13:00 | 20.07.16 13:30 | В.Васильківська, 114, Теплопункт | Відключення дільниці ТМ-7 Ду150 ТК 722/1-1-рад для виконання технічних умов .  |
| Голосієво | Інші | Жуковського,14 | 06.07.16 15:00 |   | Жуковського Василя вул., 14, Територія абонента | Відключення дільниці ТМ-1 Ду80 ЦТП----ж/б для проведення робіт абонентом.  |
| Печерськ | Інші | Фізкультури вул., 30 | 10.01.16 22:57 |   | Фізкультури вул., 30, Територія абонента | Відключення дільниці ТМ-4 Ду50 від ст.140/1 в сторону Фізкультури,30 для проведення робіт абонентом.  |
| Печерськ | Інші | В.Васильківська 66 б від. | 04.07.16 11:00 |   | В. Васильківська вул., 66Б, Територія абонента | Відключення дільниці ТМ-3 Ду50 315/9-2а рад.від. для проведення робіт абонентом.  |
| Голосієво | Інші | Ломоносова вул.,28/41 | 24.03.16 13:30 |   | Ломоносова,28/41,  | Відключення дільниці ТМ-1 Ду80 202--202-4/3--202-4/5 для проведення робіт абонентом.  |
| Голосієво | Планові | Без відкл. споживачів | 14.07.16 0:01 | 21.07.16 23:59 | Науки просп., 24, Котельня | Відключення дільниці ТМ-1 Ду250 к/к Науки,24 для проведення поточного ремонту обладнання теплоджерела.  |
| Голосієво | Планові | Китаївська вул.,14/16 | 14.07.16 0:01 | 21.07.16 23:59 | Китаївська вул., 14/16, Котельня | Відключення дільниці ТМ-1 Ду100 к/к Китаївська,14/16 для проведення поточного ремонту обладнання теплоджерела.  |
| Голосієво | Планові | Васильківська,33к1,33к2,33к3,33к4 Ломоносова,24 | 13.07.16 0:01 | 20.07.16 23:59 | Васильківська,, 31/17, Котельня | Відключення дільниці ТМ-1 Ду200 к/к Васильківська,31/17 для проведення поточного ремонту обладнання теплоджерела.  |
| Голосієво | Планові | без відключення споживачів | 15.07.16 0:01 | 22.07.16 23:59 | Заболотного Академіка вул., 144, Котельня | Відключення дільниці ТМ-1 Ду100 к/к Заболотного,144 для проведення поточного ремонту обладнання теплоджерела.  |
| Голосієво | Планові | Голосіївський,94/96,94к1,94,96,98/2 Ломоносова,5к1,5к2,7,5/3 Бурмістренка,6/1,6/2,8/2,8/9,4 | 15.07.16 0:01 | 22.07.16 23:59 | 40-річчя Жовтня пр., 94/96, Котельня | Відключення дільниці ТМ-1 Ду150 к/к 40-річчя Жовтня,94/96 для проведення поточного ремонту обладнання теплоджерела.  |
| Голосієво | Планові | Без відкл. споживачів | 12.07.16 0:01 | 19.07.16 23:59 | Козацька вул., 67, Котельня | Відключення дільниці ТМ-1 Ду100 к/к Козацька,67-А для проведення поточного ремонту обладнання теплоджерела.  |
| Голосієво | Планові | Заболотного,118 | 19.07.16 9:00 | 19.07.16 16:30 | Заболотного Академіка вул., 118, Теплопункт | Відключення дільниці ТМ-4 Ду80 ІТП для проведення поточного ремонту  |
| Центр | Планові | Б/С. | 19.07.16 10:00 | 19.07.16 16:30 | Яна Василя вул., 16, Теплопункт | Відключення дільниці ТМ-3 Ду100 МПР т/о ГВП ТП Яна Василя 16 для проведення поточного ремонту  |
| Голосієво | Планові | Науки просп.22, Стратегіч. шосе,11 | 18.07.16 9:30 | 20.07.16 16:50 | Науки просп., 114, Теплопункт | Відключення дільниці ТМ-4 Ду150 ЦТП для проведення поточного ремонту  |
| Голосієво | Планові | Без відкл. споживачів | 18.07.16 9:30 | 20.07.16 16:50 | Науки , 18, Теплопункт | Відключення дільниці ТМ-4 Ду150 ЦТП для проведення поточного ремонту |
| Голосієво | Планові | без відключення споживачів | 19.07.16 9:00 | 21.07.16 16:30 | Стратегічне шосе, 17, Теплопункт | Відключення дільниці ТМ-1 Ду150 ІТП для проведення поточного ремонту  |
| Голосієво | Планові | Феодосійська,10,8,48/52 | 19.07.16 9:00 | 21.07.16 16:30 | Феодосійська вул., 10, Теплопункт | Відключення дільниці ТМ-1 Ду150 ЦТП для проведення поточного ремонту  |
| Центр | Планові | Володимирська 71,75,69а.Антоновича 8б,4/2 | 02.07.16 12:00 | 23.07.16 23:59 | Володимирська вул., 71, Теплопункт | Відключення дільниці ТМ-2 Ду100 ТП Володимирська 71 для проведення капітального ремонту  |
| Голосієво | Планові | Коломийський пров.,10,11,12,5/2,7,8,9,9а Бурмістенко,11,13 Васильківська,19/15,21/18,23/16,37,39, Дубініна,1,12/12,13,14,16,3,4,6 Жуковського,10,13/16,15,4,6,9а Ломоносова,,12,19/11,21/14,22/15,26,29,31/1,31/2,33/43 Сеченова,4,8 | 15.07.16 0:01 | 25.07.16 23:59 | Коломийський пров., Котельня | Відключення дільниці ТМ-1 Ду300 к/к Московська-2 для проведення поточного ремонту обладнання теплоджерела |
| Голосієво | Планові | Заболотного,126/1, 128, 134, 136, 136а, 138, 138а, 146, 148, 21 | 15.07.16 0:01 | 25.07.16 23:59 | Заболотного Академіка вул., 21, Котельня | Відключення дільниці ТМ-1 Ду250 к/к Феофанія-1 для проведення поточного ремонту обладнання теплоджерела.  |
| Голосієво | Планові | Науки,11,18,20,22,24,7,9 ,24к2,24к2,26,28,30(від) Полоцький пр.,12 В.Китаївська,6,61а пров.Керамічний,7,9/5 ,Малокитаївська,7,7а,3 Стр.Шосе,,2а,15 | 15.07.16 0:01 | 25.07.16 23:59 | Науки просп., Котельня | Відключення дільниці ТМ-1 Ду300 к/к Московська-4 для проведення поточного ремонту обладнання теплоджерела.  |
| Печерськ | Планові | Без відключення споживачів | 13.07.16 11:20 | 22.07.16 23:59 | Промислова вул, 1, Коллектор | Відключення дільниці ТМ-4 Ду1000 ТЕЦ-5--4П-1 для проведення поточного ремонту  |