Довідка

з питання «Про підсумки проходження опалювального сезону 2016/2017 років»

- Житловий фонд

В Голосіївському районі до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 років було підготовлено 1255 багатоквартирних житлових будинків, у тому числі підключених до централізованих мереж теплопостачання 1171 будинків, з них:

- будинки комунальної власності	823

- будинки ЖБК	61

- будинки ОСББ	70

- відомчі будинки	47

- відомчі гуртожитки	67

- інвестиційні будинки	103

На виконання розпорядження КМДА від 11.10.2016 № 985 «Про початок опалювального сезону 2016/2017 років в місті Києві» у Голосіївському районі з 12.10.2016 було розпочато подачу теплоносія до житлових будинків.

Опалення житлового фонду забезпечувалося від:

- мереж ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»			1107 будинків;

- від відомчих котелень				64 будинки

- від індивідуальних квартирних котлів 		84 будинки.

На території району розташовано 23 відомчих котелень (газових та працюючих на твердому паливі), з них:

- 12 окремо розташованих;

- 11 дахових.

Координацію робіт з електро- тепло-, водо-, газопостачальними організаціями під час проходження опалювального періоду здійснював районний оперативний штаб, утворений розпорядженням Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації. За час роботи штабу проведено 10 засідань.

Основними проблемними питаннями, які виникали під час проходження опалювального сезону 2016/2017 років є:

- припинення опалення та гарячого водопостачання у будинках у звязку з пошкодженням зовнішніх теплових мереж, як центральних так і розподільчих, які знаходяться на балансі ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»;

- низькі температурні параметри теплоносія;

- підмішування холодної води до гарячої через невідповідність діаметра сопла, шайби та коефіцієнта підмішування;

- несвоєчасне облаштування житлових будинків вузлами обліку теплової енергії, що призвело до надходження чисельних звернень від мешканців житлових будинків щодо надмірних нарахувань за централізоване опалення та проведення їх перерахунку.

Протягом опалювального сезону виникло:

- 412 пошкоджень на зовнішніх теплових мережах, внаслідок чого на різні терміни відключалися від опалення та гарячого водопостачання 2211 житлових будинків;

- 76 пошкоджень на внутрішньо будинкових мережах, внаслідок чого відключалося 89 житлових будинків.

Усунення аварійних пошкоджень, які виникали на зовнішніх теплових мережах та обладнанні (бойлерах, елеваторних вузлах, насосах), що знаходяться на обслуговуванні ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», забезпечувалося всього 2 аварійні бригади теплопостачальної організації.

Зважаючи на недостатню кількість аварійних бригад задіяних у ліквідації пошкоджень, КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва» налагодило співпрацю з ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» і всіляко сприяло у вирішенні питання відновлення гарячого водопостачання та опалення в житлових будинках, надаючи необхідну спеціалізовану техніку і кваліфікованих спеціалістів.

При житлово-експлуатаційних дільницях району було організовано цілодобове чергування кваліфікованих працівників, забезпечених необхідним обладнанням для ліквідації пошкоджень на внутрішньо будинкових системах.

Аварійні ситуації ліквідовувалися своєчасно і у стислі терміни.

- Об’єкти соціальної сфери

На виконання розпорядження КМДА від 05.10.2016 № 958 «Про теплозабезпечення об’єктів соціальної сфери» у Голосіївському районі з 10 жовтня було розпочато підключення до опалення:

- 82 закладів освіти (садки – 48, школи – 34);

- 3 закладів здоров’я (комунальні некомерційні підприємства, в яких розташовано 6 амбулаторій сімейної медицини);

- 28 закладів культури (музичні школи, бібліотеки, дитячо-юнацькі клуби).

Опалювальний сезон у закладах соціальної сфери, підпорядкованих районним управлінням освіти, здоров’я, а також культури, туризму та охорони культурної спадщини проходив у сталому режимі.

На виконання розпорядження КМДА від 01.04.2017 № 190 «Про завершення опалювального сезону в місті Києві», з 01.04.2017 завершено опалювальний сезон у житловому фонді та об’єктах соціальної сфери Голосіївського району.

На сьогодні, відповідно до доручень Київської міської державної адміністрації в Голосіївському районі вже розпочато роботу з підготовки районного господарства до осінньо-зимового періоду 2017/2018 років.