|  |
| --- |
| **Відключення ГВП у житлових будинках Голосіївського району** |
| **станом на 06-00 18.07.2017** |
| Назва ЖЕО (повністю, у випадках ЖБК-назву, ОСББ-назву, Відомчий-назву відомства) | Адреса (формат: вул. просп. бульв. пров.) | Причина припинення постачання | Виконавець відновлювальних робіт | Планова дата відновлення постачання (формат: 01.01.12; 02.01.12; і т.д.) |
|
|
|
|  |  |  |
| ЖЕД-101 | вул.Жилянська,43-б, 45, 54, 56, 58; вул. Яна Василя, 2, 16; вул.Володимирська, 82-а, 82-в; вул. Тарасівська, 19-а, 19-б, 21,36,36-а, 38, 40/52; вул.Саксаганського, 57-а, 57-б, 59-б, 61/17а, 61/17б | Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування | РТМ Центр | 24.07.17 |
| ЖЕД-101 | вул. Жилянська, 53, 55, 72, 74, 76: вул. Саксаганського, 79, 81 | Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування | РТМ Центр | 27.07.17 |
| ЖЕД-103, ОСББ, ЖБК | вул. Васильківська, 2, 2-а, 4, 6, 8, 8-а | Пошкодження тепломережі | РТМ Голосієво | 18.07.17 |
| ЖЕД-101 | вул. Антоновича, 37/13, 39, вул. Жилянська, 7-а, 7-б, 9-в | Пошкодження тепломережі | РТМ Печерськ | 28.07.17 |
| ЖЕД-105 | вул. Толстого, 17-а, 17-б, 19 | Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування | РТМ Центр | 22.07.17 |
| ЖЕД-105,ОСББ | вул. Тарасівська, 3,3-а,7 | Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування | РТМ Центр | 22.07.17 |
| ЖЕД-105 | вул. Тарасівська, 8, 10-а,12 | Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування | РТМ Центр | 20.07.17 |
| ЖЕД-105 | вул. Антоновича, 7-б, 9, 9-б | Пошкодження тепломережі | РТМ Печерськ | 27.07.17 |
| ЖЕД-101 | вул. Жилянська, 54, 56, 58 | Пошкодження тепломережі | РТМ Центр | 25.07.17 |
| ЖЕД-101 | вул.Жилянська, 60, 62/64 | Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування | РТМ Центр | 25.07.17 |
| ЖЕД-101 | вул. Федорова, 10, 12 | Пошкодження тепломережі | РТМ Печерськ | 18.07.17 |
| ЖЕД-103 | просп. Лобановського, 140-а, 140-б | Пошкодження тепломережі | РТМ Голосієво | 31.07.17 |
| ЖЕД-103 | просп. Лобановського,134-а; вул. Кустанайська, 5 | Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування | РТМ Голосієво | 02.08.17 |
| ЖЕД-105 | вул. Микільсько-Ботанічна, 15/17, 17/19 | Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування | РТМ Центр | 23.07.17 |
| ЖЕД-101 | вул. Тарасівська, 23/25 | Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування | РТМ Центр | 26.07.17 |
| ЖЕД-101 | вул. Саксаганського, 63/28 | Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування | РТМ Центр | 26.07.17 |
| ЖЕД-105 | вул. Толстого, 49 | Пошкодження тепломережі після гідравлічного випробування | РТМ Центр | 25.07.17 |
| ЖЕД-103 | вул. Васильківська, 5/7, 9/14, пров. Задорожній, 5 к.1, 5 к.2, 6 | Пошкодження тепломережі | РТМ Голосієво | 18.07.17 |
| ЖЕД-105 | вул. Антоновича, 3, вул. Велика Васильківська, 32-а, 32-б | Пошкодження тепломережі | РТМ Печерськ | 18.07.17 |
| ЖЕД-103 | просп. Лобановського, 117 | Пошкодження тепломережі | РТМ Голосієво | 27.07.17 |
| ЖЕД-103 | вул. Бурмістенко, 12 | Пошкодження тепломережі | РТМ Голосієво | 18.07.17 |
| ЖЕД-110 | пров. Моторний, 5/7 | Пошкодження теплопункту | РТМ Голосієво | 03.08.17 |
| ЖЕД-109,ОСББ | вул. Заболотного, 126/1,128,130,136,136-а,138,156 к.1, 156 к.2; вул. Метрологічна, 2,2-а,6,8,10,14, 14-а, 14 к. 3, 14-б | Планові роботи в котельні | РТМ Голосієво | 24.07.17 |
| ЖЕД-106, ОСББ, ЖБК | вул. Бурмістенка, 9/10,  вул. Васильківська , 19/15, 21/18, 23/16, 27к.1, 29/22, вул. Дубініна , 1, 3, 4, 5/15, 6, 7/14, 12/12, 16, пров. Жуковського, 8/17, 10, 13/16, 14, 15, пров. Коломийський, 5 к.2, 7, 8, 9, 11, 13/23, 16, 18/1, 18/2, 18/3, вул. Ломоносова,19/11, 21/14, 22/15, 26, 27, 28\41, 29 , 31к.1, 31 к.2 | Планові роботи в котельні | РТМ Голосієво | 24.07.17 |
| ЖЕД-103 | просп. Голосіївський, 94 к.1, 94\2, 96 к.1, 98 к.2, вул. Бурмістенка, 6 к.2, 6 к.2, 8\2, 8\9, вул. Ломоносова, 5к.1, 5 к.2, 7 | Планові роботи в котельні | РТМ Голосієво | 24.07.17 |
| ЖЕД-110 | просп. Науки, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 16а, 17/15,  18, 20, 22, 24, 24 корп.2, 26, 28, 30, вул. Велика Китаївська, 6 , 10, 10а, 61а,  пров. Керамічний, 7, 9/5, вул. Малокитаївська, 3, 7, 7а, Стратегічне шосе, 2а, 11, 15, 17, вул. Голосіївська, 3 | Зупинка теплоджерела | РТМ Голосієво | 18.07.17 |
| ЖЕД-106 | вул. Васильківська, 47 корп.1,  47 корп. 2, 47 корп.3, 49 корп. 1, 49 корп.2, 49 корп.3, 51, 53-а, 53 корп.1, 53 корп.2, 53 корп.3, 53 корп.4, 55,    114 корп.1, 114 корп.2, 116-а, 118 корп.1, 118 корп.2, 120 корп.1, 120 корп. 2, 120 корп. 3, 122 корп.1, 122 корп.2, 122 корп.3 , 126 корп.1, 126 корп.2, 126 корп.3, 126 корп.4, 128, вул. Сєченова, 6, 10 корп.1, 10 корп.2 | Зупинка теплоджерела | РТМ Голосієво | 18.07.17 |
| ЖЕД-111 | вул. Набережно-Корчуватська, 56/66-а, 56/66-б, 56/66 корп.2, 56/66 корп.3, 68, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 96,  вул. Новопирогівська, 19, 21, 23, 25, 25/2, 27, 27/2, 29, 31,33,  вул. Плещеєва, 34 | Зупинка теплоджерела | РТМ Голосієво | 18.07.17 |
| ЖЕД-106, ЖБК, НАУ Гуртожиток, ТОВ "МЖК" Оболонь-комфорт", | вул. Родимцева, 1, 1-а, 3, 3-а, 5, 7-а, 7-б, 9, 11, 13, 15-а, 17, 21, 23, 25, вул. Героїв Оборони, 10-а, вул. Потєхіна, 3, 3-а, 5, 12, 14 | Зупинка теплоджерела | РТМ Голосієво | 18.07.17 |
| ЖЕД-103 | вул. Козача, 32, вул. Кустанайська, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 11, 12, 14-а, 14-б, 14 | Зупинка теплоджерела | РТМ Голосієво | 18.07.17 |
| ЖЕД-110, ДП "Будівестсервіс " гуртожиток, ТОВ "Лані" | просп. Науки, 62, 64, 70/1, 72, 74, 76, 78 | Зупинка теплоджерела | РТМ Голосієво | 18.07.17 |
| ЖЕД-106 | вул. Трутенка, 7, 9А, 9Б, 9В | Зупинка теплоджерела | РТМ Голосієво | 18.07.17 |
| ЖЕД-111 | просп. Науки, 86, 86 к.2, 88, 90 | Зупинка теплоджерела | РТМ Голосієво | 18.07.17 |
| ДП Наш Дім | Стратегічне шосе, 37, 39, 41 | Зупинка теплоджерела | РТМ Голосієво | 18.07.17 |
| ЖЕД-110 | вул. Голосіївська, 19, вул. Добрий шлях, 7 | Зупинка теплоджерела | РТМ Голосієво | 18.07.17 |
| ЖЕД-111, УЖКГ "Сучасний дім" | просп. Науки, 88а, 94/5 | Зупинка теплоджерела | РТМ Голосієво | 18.07.17 |
| ЖЕД-111 | вул. Китаївська, 14/16, 11 | Зупинка теплоджерела | РТМ Голосієво | 18.07.17 |
| ЖЕД-110 | Добрий шлях, 64 | Зупинка теплоджерела | РТМ Голосієво | 18.07.17 |
| ЖЕД-106 | вул. Ломоносова, 24 | Зупинка теплоджерела | РТМ Голосієво | 18.07.17 |
| ЖЕД-106, ОСББ, ЖБК, Гуртожитки | вул. Васильківська, 38, 40, 40-а, 42, вул. Ломоносова, 34/1а, 34/2, 53, 75, 77, 79, 30/1, 30/2, 31к.1, 31к.2, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 | Зупинка теплоджерела | РТМ Голосієво | 18.07.17 |
| ЖЕД-103 | вул. Кустанайська, 11 | Зупинка теплоджерела | РТМ Голосієво | 18.07.17 |
| ЖЕД-106 | вул. Ломоносова, 19/11 | Зупинка теплоджерела | РТМ Голосієво | 18.07.17 |
| ЖЕД-111 | вул. Матикіна, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 11-а, 14, 15, 17, 18 | Пошкодження тепломережі | Санаторій Конча-Заспа | 18.07.17 |
| ЖБК "Весна" | вул. Велика Васильківська, 136 | Пошкодження у будинку | ЖБК "Весна" | 18.07.17 |
| ЖЕД-103, ДП Наш дім | просп. Лобановського, 126, 128, 130 | Пошкодження тепломережі | ДП Наш дім | 18.07.17 |