ДОВІДКА

з питання: Про стан проходження опалювального сезону 2017/2018 років

для розгляду на засіданні колегії Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації 19 лютого 2018 року

На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.10.2017 № 1266 «Про початок опалювального періоду 2017-2018 років в місті Києві» у Голосіївському районі до централізованого опалення підключено 1277 житлових будинків, з них:

- будинків комунальної власності	868

- будинків ЖБК	60

- будинків ОСББ	81

- відомчих будинків	83

- відомчі гуртожитки	67

- інвестиційні будинки	118

- Теплопостачання житлових будинків в районі в відсотковому відношенні здійснюється таким чином: на 52 % - від центральних теплових мереж ПАТ «Київенерго», 37 % - від котелень (ПАТ «Київенерго»), від відомчих та дахових котелень 9,5 %, від індивідуальних газових котлів 2,5 %.

На території району розташовано 25 котелень із них 3 комунальної власності та 22 приватні та відомчі котельні до яких  приєднано 73 житлових будинків і гуртожитків не комунальної форми власності.

Для забезпечення контролю за проходженням опалювального сезону здійснюється постійний щоденний контроль за відсутністю гарячого водопостачання  та опалення шляхом проведення з ПАТ «Київенерго» щоденної поадресної звірки житлових будинків по яких відсутнє  гаряче водопостачання та опалення.

На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.10.2017 № 1266 «Про початок опалювального періоду 2017-2018 років в місті Києві», теплопостачальними організаціями спільно з житлово-експлуатаційними дільницями району з 17.10.2017 року в Голосіївському районі було розпочато запуск систем опалення житлових будинків, згідно розробленого графіку.

Графіком було передбачено поетапне підключення житлових будинків протягом 10 днів.

Підключення житлових будинків проходило без ускладнень.

Проблем зі сторони житлово-експлуатаційних дільниць при підключені житлових будинків не виникало.

Пуск опалення в житлові будинки району показав, що основною із проблемних питань під час пуску опалення – є пошкодження на зовнішніх теплових мережах. Переважна більшість теплових мереж відпрацювали термін експлуатації та потребують заміни.

- Житловий фонд комунальної власності

Керівництвом КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва» взято під особистий контроль оперативне усунення пошкоджень, як на внутрішньобудинкових системах так і на зовнішніх мережах централізованого опалення, а також гарячого та холодного водопостачання, роботи на яких виконуються балансоутримувачами цих мереж, а саме: ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та ПрАТ «АК «Київводоканал».

В кожній житлово-експлуатаційній дільниці КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва» функціонують укомплектовані обслуговуючим персоналом ремонтно - відновлювальні бригади, з режимом роботи цілодобово, які вирішують питання по безперебійному забезпеченню мешканців житлових будинків енергоносіями та водопостачанням.

Житлово-експлуатаційним дільницям створено необхідний запас матеріалів для запобігання та оперативної і своєчасної ліквідації аварійних ситуацій, які можуть виникнути на системах інженерного забезпечення.

Також, в своєму розпорядженні всі житлово-експлуатаційні дільниці мають транспорт, необхідне обладнання, інструмент для виконання аварійно-відновлювальних робіт.

Налагоджені ділові взаємовідносини з енергопостачальними та водопостачальними організаціями, в тому числі з їх аварійними службами, а в разі необхідності надається техніка, залучаються фахівці аварійно-відновлювальних бригад ЖЕД, незалежно від часу доби, що дає змогу оперативно вирішувати усунення аварійних ситуацій.

У разі відсутності централізованого опалення чи гарячого водопостачання, працівниками житлово-експлуатаційних дільниць району забезпечується інформування населення, шляхом розміщення на дошках оголошень житлових будинків комунальної власності відповідних об’яв з зазначенням причини відсутності комунальних послуг та термінів усунення аварійних ситуацій.

Крім того на особистому контролі керівництва КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва» та житлово - експлуатаційних дільниць знаходиться питання регулювання теплопостачальними організаціями параметрів теплоносія в залежності від погодних умов. В разі необхідності, житлово-експлуатаційними дільницями проводиться обстеження житлових будинків щодо відповідності параметрів теплоносія на вводах до будинків, згідно температурному режиму теплових мереж від джерел теплопостачання та складаються Акти про відсутність опалення та недостатні параметри теплоносія.

Станом на 15.02.2018 року з початку опалювального сезону 2017/2018 років відбувалися пошкодження, як на зовнішніх теплових мережах так і на внутрішньобудинкових мережах, а саме:

- 217 пошкоджень зовнішніх теплових мереж ЦО, в тому числі 117, на яких пошкодження усувались більше1 доби;

- 140 пошкоджень зовнішніх теплових мереж ЦО та ГВП, в тому числі 49, на яких пошкодження усувались більше 1 доби;

- 148 пошкоджень внутрішньобудинкових мереж ЦО пошкодження на яких усувались протягом доби;

- 12 пошкоджень внутрішньобудинкових мереж ЦО та ГВП пошкодження на яких усувались протягом доби;

Станом на 12-00 15.02.2018 року опалення є у всіх будинках комунальної та не комунальної форми власності.

Станом на 12-00 15.02.2018 року відсутнє гаряче водопостачання у 6 житлових будинках  з наступних причин, а саме:

- - 3 житлових будинки (просп. Лобановського, 126, 128, 130) в зв’язку пошкодження зовнішніх теплових мереж, які знаходяться на балансі ДП «Наш дім»;

- - 2 житлових будинки (вул. Ломоносова, 19/11, 21/14) в зв’язку заборгованістю ОСББ «Прогрес - 2» за ГВП перед ПАТ «Київенерго»;

- - 1 житловий будинок (вул. Бурмистенка, 3) в зв’язку з пошкодженням зовнішніх теплових мереж ПАТ «Київенерго»;

У період підготовки житлово-комунального господарства Голосіївського району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років виникли питання, які до цього часу не вирішені:

1. Прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва з подальшою передачею у володіння та користування ПрАТ «АК «Київводоканал» водопровідних мереж, які забезпечують роботу 18 окремо розташованих газових котелень, що можуть привести до зупинок котелень та припинення опалення житлових будинків в період проходження опалювального сезонів.

2. Передбачення встановлення в ЦТП ПАТ «Київенерго» автономних джерел електроживлення на час аварійного відключення централізованого електропостачання.

3. Збільшення кількість аварійних бригад для усунення аварійних пошкоджень, які виникають на зовнішніх теплових мережах та обладнанні (бойлерах, елеваторних вузлах, насосах та ін.), що знаходиться на обслуговуванні ПАТ «Київенерго».

4. Стовідсоткове облаштування житлових будинків приладами обліку теплової енергії.

II.  Житловий фонд не комунальної форми власності.

У січні 2018 року у зв’язку з аварією на електромережах ПАТ «Київенерго»  на добу було припинено роботу котельні на вул. Баренбойма, яка постачає теплоносій на 5 будинків ПАТ «Мостобуд».

Комунальним підприємством «Житло-Сервіс», яке здійснює обслуговування зазначеної котельні, своєчасно були вжиті необхідні заходи по відновленню роботи котельні після усунення аварійної ситуації ПАТ «Київенерго».

Проблемні питання :

- По житловим будинкам на просп. Лобановського, № 126, № 128 та № 130 з 18.01.2018 року відсутнє гаряче водопостачання.

На прибудинковій території житлового будинку № 130 на просп. Лобановського відбулося декілька поривів труби центрального опалення Д = 150 мм по подачі теплоносія зі сторони ПАТ «Київенерго», що призводить до затоплення теплокамери ТК 431А/1А-5-4. Для усунення аварії на мережах ПАТ «Київенерго» необхідно відключити опалення на житловий будинок № 130 на просп. Лобановського.

У зв’язку з цим, ДП «Наш дім» не має можливості провести ремонтні роботи щодо усунення пориву по гарячому водопостачанню, що приводить до відсутності гарячої води у житлових будинках на просп. Лобановського, № № 126, 128 та 130.

- По житловим будинкам на вул. Ломоносова, №34-а та 36-а на даний час вирішується питання подовження договору на теплопостачання з ПАТ «Київенерго».

Технічними умовами передбачено введення в експлуатацію 4-х житлових будинків, а збудовано і введено в експлуатацію тільки два. У зв’язку з чим, теплопостачання здійснюється за тимчасовим договором між забудовником ТОВ «Будтехнологія» та ПАТ «Київенерго» термін якого закінчився 01.01.2018 р. На даний час забудовником вживаються необхідні заходи щодо подовження зазначеного договору.

- По житловому будинку № 2 на вул. Василя Касіяна (ЖБК «Темп-12») :

Протягом тривалого часу надходили неодноразові звернення мешканців будинку щодо незадовільної температури гарячого водопостачання та централізованого опалення.

10.01.2018 було проведено комісійне обстеження за участю представників РТМ «Голосієво», управління житлово-комунального господарства Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та голови правління ЖБК «Темп-12».

Факти викладені у зверненнях мали місце. ПАТ «Київенерго» запропонувало голові ЖБК «Темп-12» розробити проектно-технічну документацію на внутрішньо будинкову систему опалення з урахуванням встановлених нових опалювальних приладів та провести коригування у розрахунках теплового навантаження будинку.

Начальник УЖКГ                                                 				 Л. Мостова