**Відключення ГВП у житлових будинках Шевченківського району станом на 12.05.2016 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва обслуговуючої організації (ЖЕК, ТОВ, ЖБК, ОСББ)** | **Адреса будинку** | **Причини припинення постачання** | **Виконавець відновлювальних робіт** |
| ТОВ"Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Лукיянівка" | вул. Багговутівська, 3/15, вул. Овруцька, 17 | Зупинка котельні Бонвояж | ТОВ"Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Лукיянівка" |
| ПП"НТП "УЦНМ" (мікрорайон Татарка) | вул. Багговутівська,12,8\10, вул. Майбороди,5\9, пров. Делегатський,2\18 | Зупинка котельні Бонвояж | ПП"НТП "УЦНМ" (мікрорайон Татарка) |
| ТОВ "Будівельна компанія" "Фасад Констракшн" | вул.Муромська, 7/13 | Порив в непрохідних каналах-кв.22 | ТОВ "Будівельна компанія" "Фасад Констракшн" |
| ПП"НТП "УЦНМ" (мікрорайон Покровська) | вул. Винниченка Володимира (Коцюбинського Юрія) 12, 14, 18, 20, вул. Некрасовська 6, 8 | Пошкодження траси | РТМ"Центр" |
| ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Златоустівський" | вул. Чорновола В'ячеслава 33/30, вул. Золотоустівська 51, 53 | Пошкодження траси | РТМ"Центр" |
| ТОВ "Будівельна компанія" "Фасад Констракшн" | вул. Салютна 9, 11, 13, 17, 19, 21, вул. Щербаківського Данила (Щербакова) 56/7 | Пошкодження у теплопункті | РТМ"Центр" |
| ТОВ"Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Лукיянівка" | вул. Білоруська 13, 15А, 17А, 17Б, 17В | Пошкодження траси | РТМ"Центр" |
| ТОВ "Будівельна компанія" "Фасад Констракшн" | вул. Туполєва 22Г, 22Д | Планові роботи на бойлері | РТМ"Центр" |
| ПП"НТП "УЦНМ" (мікрорайон Татарка) | вул.Татарська,21,пров.Татарський,8 | Аварія на бойлері | РТМ"Центр" |
| ПП"НТП "УЦНМ" (мікрорайон Татарка) | вул.Овруцька, 28б, 28 | Планові роботи на бойлері | РТМ"Центр" |