**Відключення ГВП у житлових будинках Шевченківського району станом на 14.05.2016 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва обслуговуючої організації (ЖЕК, ТОВ, ЖБК, ОСББ)** | **Адреса будинку** | **Причини припинення постачання** | **Виконавець відновлювальних робіт** |
| ТОВ"Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Лукיянівка" | вул. Багговутівська, 3/15, вул. Овруцька, 17 | Зупинка котельні Бонвояж | ТОВ"Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Лукיянівка" |
| ПП"НТП "УЦНМ" (мікрорайон Татарка) | вул. Багговутівська,12,8\10, вул. Майбороди,5\9, пров. Делегатський,2\18 | Зупинка котельні Бонвояж | ПП"НТП "УЦНМ" (мікрорайон Татарка) |
| ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Сирець" | вул.О.Теліги,37,37а,37б | Пошкодження траси | РТМ"Нивки" |
| ПП"НТП "УЦНМ" (мікрорайон Покровська) | вул. Винниченка Володимира (Коцюбинського Юрія) 12, 14, 18, 20, вул. Некрасовська 6, 8 | Пошкодження траси | РТМ"Центр" |
| ТОВ "Будівельна компанія" "Фасад Констракшн" | вул.Щербакова,72 | Прорив лежака в підвалі-потрібні зварювальні роботи | ТОВ "Будівельна компанія" "Фасад Констракшн" |
| ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Сирець" | вул. Котовського 8, вул. Ольжича,27/22, вул. Берлінського 20, 31 | Пошкодження в теплопункті | РТМ"Нивки" |
| ПП"НТП "УЦНМ" (мікрорайон Ярославка) | вул. Франка 20Б | Встановлення вузлів обліку | РТМ"Центр" |
| ПП"НТП "УЦНМ" (мікрорайон Ярославка) | вул. Стрілецька 28, вул. Рейтарська 25 | Залиття кв. 19 (стрілецька 28) | ПП"НТП "УЦНМ" (мікрорайон Ярославка) |
| ТОВ "Будівельна компанія" "Фасад Констракшн" | вул. Щербаківського Данила (Щербакова) 54 | Пошкодження траси | ТОВ "Будівельна компанія" "Фасад Констракшн" |