Відключення ГВП у житлових будинках Шевченківського району станом на 03.11.2017 року

| Назва обслуговуючої організації (ЖЕК, ТОВ, ЖБК, ОСББ) | Адреса будинку | Причини припинення постачання | Виконавець відновлювальних робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Сирець" | вул. О. Теліги, 37, 37А, 37Б вул. Щусєва, 2/19, 4, 14, 16 вул. Грекова, 26, вул. Ольжича, 2/33, 4, 6, 17А | Пошкодження тепломережі | РТМ Нивки |
| ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Сирець" | вул. Подвойського, 9А вул. О. Теліги, 35 | Пошкодження у будинку | ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Сирець" |
| ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Сирець" | вул. Котовського, 8 | Пошкодження в підвалі | ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Сирець" |
| ТОВ "Будівельна компанія" "Фасад Констракшн" | вул. Муромська, 17/20, вул. Салютна, 22 вул. Ружинська (Піка Вільгельма), 11, вул. Саратівська, 14/9 вул. Блюхера, 4, 8, 10, 12А вул. Щербаківського Данила (Щербакова), 72 вул. Туполєва, 16 А,16 Б вул. Гончарова, 21 вул. Олександрівська, 16 | Пошкодження тепломережі | РТМ Нивки |
| ТОВ "Будівельна компанія" "Фасад Констракшн" | вул. Щербаківського, 31А, 31Б, 33 | Пошкодження теплопункту | РТМ Нивки |
| ТОВ "Будівельна компанія" "Фасад Констракшн" | вул. Щербаківського Данила (Щербакова), 60 | Пошкодження у будинку | ТОВ "Будівельна компанія" "Фасад Констракшн" |
| ТОВ "Будівельна компанія" "Фасад Констракшн" | вул. Туполева, 18Є, 22В | Ремонт на бойлері | ТОВ "Будівельна компанія" "Фасад Констракшн" |
| ТОВ "Будівельна компанія" "Фасад Констракшн" | вул. Туполєва, 22 Г, 22 Д проспект Перемоги, 88/2 вул. Турчина Ігоря (Блюхера Василя), 13 | Пошкодження в підвалі | ТОВ "Будівельна компанія" "Фасад Констракшн" |
| ПП"НТП "УЦНМ" (мікрорайон Татарка) | вул. Лукянівська,7,9 | Пошкодження трубопроводу | РТМ Поділ |
| ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Дегтярівка" | вул. Дегтярівська, 43\1, 43\2, 43/8, 43/9 | Пошкодження тепломережі | РТМ Нивки |
| ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Дегтярівка" | вул. Теліги Олени, 17 А, 17Б | Пошкодження трубопроводу | РТМ Нивки |
| ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Дегтярівка" | вул. Парково-Сирецька (Шамрила Тимофія), 6 проспект Перемоги, 70 | Пошкодження у будинку | ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Дегтярівка" |
| ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Дегтярівка" | Проспект Перемоги, 58 вул. Руданського Степана, 1 Б | Пошкодження в підвалі | ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Дегтярівка" |
| ТОВ"Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Лук`янівка" | вул. Якіра, 19а, 19Б, вул. Білоруська,17 | Пошкодження тепломережі | РТМ Центр |
| ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Михайлівська(Ц) | вул. Мала Житомирська, 5, 7а. | Ремонт на бойлері | ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Михайлівська(Ц) |
| ПП"НТП "УЦНМ" (мікрорайон Покровська) | пров. Бехтеревський, 3 | Пошкодження тепломережі | РТМ Центр |