ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

«Демонтаж та монтаж системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням (в частині системи сповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання)» в приміщеннях Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: проспект Голосіївський, 42 м. Київ»

(код ДК021:2015: 45310000-3 – Електромонтажні роботи)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

З метою забезпечення цілодобової безперебійної роботи системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, автоматизації системи протидимного захисту та систем, які задіяні при пожежі та їх диспетчеризація  в приміщенні Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: проспект Голосіївський, 42 м. Київ необхідно закупити послуги з демонтажу та монтажу системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням

Технічні характеристики:

«Демонтаж та монтаж системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням (в частині системи сповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання)» в приміщеннях Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: проспект Голосіївський, 42 м. Київ» (код ДК021:2015: 45310000-3 – Електромонтажні роботи)

1. Строк надання  послуг: з дня укладання договору та до 20 грудня 2025року.

2. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі:

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі з відповідною технічною специфікацією (відповідно до Табл. 2 Додатку № 1 до Тендерної документації та Додатку № 2 до Тендерної документації).

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

1. Послуги із встановлення системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання повинен виконуватися у відповідності до:

- затвердженої проектно-кошторисної документації;

- Закону України «Про охорону праці»;

- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;

- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;

- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»;

- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;

- Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва».

- ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» зі змінами.

2. Строк надання послуг: 20.12.2025 року.

3. Об’єми надання послуг:

Відомість об’ємів

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 02-01 «Демонтаж та монтаж системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням (в частині системи сповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання)» в приміщеннях Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: проспект Голосіївський, 42 м. Київ» |  |  |
|  | Кошторис №02-01-01 на пожежна сигналізація (ПС) |  |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |
| 1 | Демонтаж (К = 0,40). коробів пластикових | м | 280 |
| 2 | Демонтаж (К = 0,40). ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 300 |
| 3 | Демонтаж (К = 0,30). Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні | шт | 380 |
| 4 | Демонтаж (К = 0,30). Сповіщувач ручний | шт | 40 |
|  | Монтажні роботи |  |  |
| 5 | Прилад примально-контрольний пожежний Tіrаs | шт | 1 |
| 6 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг Модулі | шт | 14 |
| 7 | Модуль M-GSM Комунікатор M-LTЕ | шт | 1 |
| 8 | Блок живлення, що установлюється окремо | шт | 5 |
| 9 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 12 |
| 10 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні | шт | 457 |
| 11 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий у нормальному виконанні | шт | 34 |
| 12 | Сповіщувач ручний | шт | 53 |
| 13 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні Артон-ДЛ3 | шт | 4 |
| 14 | Установлення для Артрон ДЛ3 рефлектор | шт | 4 |
| 15 | Модуль МУШ-ДЛМ | шт | 4 |
| 16 | Сповіщувач світловий | шт | 79 |
| 17 | Монтаж Блок комутації БКП-1МР (вик 1) | шт | 26 |
| 18 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг Модулі | шт | 4 |
| 19 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 6 |
| 20 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 800 |
| 21 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 | м | 800 |
| 22 | Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 800 |
| 23 | Прокладання коробів пластикових | м | 4000 |
| 24 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 6520 |
|  | Матеріали |  |  |
| 25 | Бокс КМПн 2/2 для зовнішнього монтажу | шт | 6 |
| 26 | Вимикач автоматичний ВА47-29 1Р 16А | шт | 6 |
| 27 | Блок комутації БКП-1МР (вик 1) | шт | 26 |
| 28 | Кабель-канал 25х16 мм білий ПВХ | м | 1900 |
| 29 | Кабель-канал 40х25 мм білий ПВХ | м | 1900 |
| 30 | Кабель-канал 60х40 мм білий ПВХ | м | 200 |
| 31 | Гофротруба д20 гнучка ПВХ (внутрішній діаметр 14,1 мм) сіра | м | 800 |
| 32 | Металорукав РЗЦ Stаndаrd з протяжкою d 20 (50) ля кабельної проходки | мп | 45 |
| 33 | Кабель (N)HХH-FЕ180/Е30 3х1,5 | м | 400 |
| 34 | Кабель JЕ-H(St)H…BD FЕ180/Е30 1х2х0,8 пожежної сигналізації вогнестійкий, безгалогенний | м | 1920 |
| 35 | Кабель J-H(st)H 1х2х0,8 | м | 5500 |
| 36 | Кабель UTР САT5е 4Р 24АWG LSZH Оr 305m Рull Bох | м | 300 |
| 37 | Піна монтажна Sоudаfоаm FR 750 мл | шт | 3 |
| 38 | Монтажний набір | шт | 12 |
|  | Кошторис №02-01-02 на придбання устаткування, меблів та інвентарю |  |  |
|  | Обладнання |  |  |
| 1 | Прилад примально-контрольний Tіrаs РRІMЕ А(hw2) | шт | 1 |
| 2 | Адресний модуль АM-MULTІ+ | шт | 5 |
| 3 | Адресний модуль M-LООР | шт | 5 |
| 4 | Адресний модуль АM-MULTІ | шт | 4 |
| 5 | Модуль передавання тривожних сповіщень - Комунікатор M-LTЕ | шт | 1 |
| 6 | Блок БЖ 2415 безперебійного живлення | шт | 1 |
| 7 | Блок БЖ 1230 безперебійного живлення імпульсний 3А, 12В | шт | 4 |
| 8 | Акумулятор 12В 7 А/г герметичний свинцево-кислотний | шт | 12 |
| 9 | Сповіщувач пожежний димовий адресний DЕTЕСTО SMK100 | шт | 155 |
| 10 | Сповіщувач пожежний димовий адресний DЕTЕСTО SMK110 | шт | 302 |
| 11 | Сповіщувач пожежний тепловий адресний DЕTЕСTО HT110 | шт | 34 |
| 12 | Сповіщувач ручний адресний DЕTЕСTО MNL110 | шт | 53 |
| 13 | Сповіщувач димовий Артон-ДЛ3 | шт | 4 |
| 14 | Рефлектор для Артон-ДЛ3 | шт | 4 |
| 15 | Модуль МУШ-ДЛМ узгодження шлейфів | шт | 4 |
| 16 | Оповіщувач ОСЗ-12 (24V) ВИХІД | шт | 55 |
| 17 | Оповіщувач Джміль (24В) світло-звуковий | шт | 1 |
| 18 | Оповіщувач ОС-6.1 АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ | шт | 1 |
| 19 | Оповіщувач ОСЗ-14.1(24V) Стрілка-показчик руху | шт | 22 |
| 20 | Блок комутації БКП-1МР (вик 1) | шт | 26 |
| 21 | Адресний модуль АM-ОUT2R | шт | 4 |
|  | Резервне обладнання |  |  |
| 22 | Сповіщувач пожежний димовий адресний DЕTЕСTО SMK100 (резерв) (Устаткування, що не монтується) | шт | 16 |
| 23 | Сповіщувач пожежний димовий адресний DЕTЕСTО SMK110 (резерв) (Устаткування, що не монтується) | шт | 30 |
| 24 | Сповіщувач пожежний тепловий адресний DЕTЕСTО HT110 (резерв) (Устаткування, що не монтується) | шт | 3 |
| 25 | Сповіщувач ручний адресний DЕTЕСTО MNL110 (резерв) (Устаткування, що не монтується) | шт | 5 |
| 26 | Сповіщувач димовий Артон-ДЛ3 (резерв) (Устаткування, що не монтується) | шт | 1 |
| 27 | Рефлектор для Артон-ДЛ3 (резерв) (Устаткування, що не монтується) | шт | 1 |
|  | Кошторис №02-01-03 на пусконалагоджувальні роботи |  |  |
| 1 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | система | 1 |
| 2 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання | система | 1 |

Примітка: У разі, якщо дана інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип обладнання, устаткування, матеріалу, то вважається, що технічне завдання (технічні вимоги) містить (ять) вираз «або еквівалент».

На підтвердження відповідності запропонованих учасником послуг учасник у складі пропозиції надає інформацію про  можливість надання послуг на умовах та у відповідності до технічних вимог визначених у оголошенні та додатках до нього.

Учасник визначає ціну на послуги, які він пропонує виконувати за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством.

У зв’язку із тим, що резерв обладнання використано Замовником повною мірою та коштів на поповнення резерву у Замовника не передбачено, Виконавець при наданні послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації використовує свої матеріали, вузли, складові частини, радіоелектронні компоненти та технічні засоби. При розрахунку вартості технічного обслуговування Учасник повинен передбачити витрати на дрібний ремонт (в тому числі , сповіщувачів, гучномовців, елементів переговорного комплексу), у зв`язку з чим, просимо у пропозиції прогарантувати листом від виробника (-ів) протипожежного обладнання, що буде обслуговуватися учасником (сповіщувачі, гучномовці, комплекс переговорний для системи оповіщення), або представництва (-в) чи філії виробника (-ів) – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України або імпортера (-ів), або дилера (-ів), або дистриб’ютора (-ів), у випадку необхідності, поставку необхідного обладнання для належного обслуговування та у встановлені строки із зазначенням номеру цієї закупівлі.  У випадку, якщо гарантійний лист надається не від виробника, Замовник  просить учасників вказати   в листі від представництва чи філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію або від імпортера, або від дилера або дистриб’ютора,  інформацію про його офіційний статус (вказавши в листі назву виробника -  дилером, представником, філією, імпортером,  дистриб’ютором якого він є), за підписом уповноваженої особи та печаткою (у разі наявності), та  із зазначенням переліку протипожежного обладнання (сповіщувачів, гучномовців, комплексу переговорного для системи оповіщення)  згідно даної закупівлі, поставку якого, у випадку необхідності,  останній гарантує, з посиланням на номеру цієї закупівлі.

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно річного плану закупівель на 2025 р. по КЕКВ 2240, на «Демонтаж та монтаж системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням (в частині системи сповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання)» в приміщеннях Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: проспект Голосіївський, 42 м. Київ»  (код ДК021:2015: 45310000-3 – Електромонтажні роботи) заплановано кошти на суму 3050290,00 грн (три мільйони п’ятдесят  тисяч двісті дев’яносто грн. 00 коп.) у т.ч.  ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі обрахована Експертною оцінкою №03652-25 від 18 серпня 2025 року «Демонтаж та монтаж системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням (в частині системи сповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання)» в приміщеннях Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: проспект Голосіївський, 42 м. Київ» (код ДК021:2015: 45310000-3 – Електромонтажні роботи). При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.