**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі** (відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016

№ 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Назва предмета закупівлі** | **ДК 021:2015 - 31430000-9 Електричні акумулятори (джерела безперебійного живлення (ДБЖ) та акумулятори для ДБЖ)** |
| 2 | **Вид процедури** | Відкриті торги (з урахуванням Особливостей) |
| 3 | **Ідентифікатор закупівлі** | **UA-2024-12-06-008163-a** |
| 4 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | КНП «КДЦ» Оболонського району м. Києва здійснює медичне обслуговування населення шляхом надання вторинної медичної допомоги населенню.У зв’язку зі значним пошкодженням енергетичної системи України внаслідок російської агресії настала критична ситуація зі стабільним постачанням електроенергії, що призвело до необхідності в придбанні різних приладів, які забезпечують сталу роботу електроустаткування як медичного призначення так і різну комп’ютерну та оргтехніку, яка використовується в КНП «КДЦ» Оболонського району м. Києва.Перебої в електропостачанні можуть призвести до втрати даних, пошкодження обладнання та зупинки робочих процесів. ДБЖ дозволяє уникнути цих проблем, забезпечуючи стабільну подачу електрики в разі відключення або коливань напруги.Для медичних апаратів, які використовуються в нашому закладі, безперервне живлення є життєво важливим. Перебої можуть призвести до серйозних наслідків для пацієнтів. У багатьох випадках, зокрема в медичному секторі, наявність ДБЖ є обов’язковою вимогою, що підтверджує відповідність стандартам безпеки та якості.Коливання напруги можуть викликати пошкодження чутливих електронних компонентів. ДБЖ не лише забезпечує резервне живлення, а й стабілізує напругу, захищаючи техніку від можливих пошкоджень.У результаті вищезазначених факторів, придбання джерел безперебійного живлення та акумуляторів до них, є не лише доцільним, а й необхідним кроком для забезпечення стабільності та надійності роботи комп'ютерного обладнання та медичних систем. Це дозволить зберегти безпеку даних, уникнути фінансових втрат і забезпечити високий рівень обслуговування пацієнтів.Наявність ДБЖ підвищує загальну надійність роботи як комп'ютерних систем, так і медичних пристроїв, що є особливо важливим у критичних ситуаціях.Технічні та якісні характеристики обрано з врахуванням регламентів роботи при наданні медичної допомоги. Для використання у роботі медичного закладу товар має відповідати певним вимогам:1. Товар повинен бути сертифікований у встановленому законом порядку. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал або завірену копію одного з наступних документів (або витягів з них): декларація про відповідність або сертифікат відповідності.2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні. 3. Гарантійний термін (строк) експлуатації товару має становити не менше 24 місяців з дати введення його в експлуатацію. |
| 5 | **Обґрунтування розміру призначення** | Джерело фінансування:власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) - 476600,00 грн. |
| 6 | **Очікувана****вартість предмета закупівлі** | Очікувана сума закупівлі: 476600,00 грн. (з ПДВ) |
| 7 | **Обґрунтування очікуваної****вартості предмета закупівлі** | Обсяг закупівлі встановлено відповідно до запланованої потреби при наданні необхідної медичної допомоги населенню з урахуванням суми виділених коштів. ДБЖ та акумулятори до ДБЖ у кількості 115 шт необхідно закупити для наявного на балансі підприємства медичного обладнання та електроустаткування.Очікувана вартість предмета закупівлі визначалась після визначення ринкових цін на товари з аналогічними технічними характеристиками. Також було здійснено пошук, збір та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товарів. Після визначення цін очікувана вартість товарів складає: 134505,00 грн \* 2 шт = 269010,00 грн.; 3405,00 грн \* 14 шт = 47670,00 грн.; 6390,00 грн \* 6 шт = 38340,00 грн.; 2171,00 грн \* 30 шт = 65130,00 грн.; 955,00 грн \* 10 шт = 9550,00 грн.; 825,00 грн \* 50 шт = 41250,00 грн.; 134505,00 грн \* 2 шт = 269010,00 грн.; 1873,00 грн \* 3 шт = 5619,00 грн. Очікувана вартість закупівлі складає: 476600,00 грн. |