**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі** (відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016

№ 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Назва предмета закупівлі** | **ДК 021:2015 - 31430000-9 Електричні акумулятори (джерела безперебійного живлення (ДБЖ) та акумулятори для ДБЖ)** |
| 2 | **Вид процедури** | Відкриті торги (з урахуванням Особливостей) |
| 3 | **Ідентифікатор закупівлі** | **UA-2024-12-06-008163-a** |
| 4 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | КНП «КДЦ» Оболонського району м. Києва здійснює медичне обслуговування населення шляхом надання вторинної медичної допомоги населенню.  У зв’язку зі значним пошкодженням енергетичної системи України внаслідок російської агресії настала критична ситуація зі стабільним постачанням електроенергії, що призвело до необхідності в придбанні різних приладів, які забезпечують сталу роботу електроустаткування як медичного призначення так і різну комп’ютерну та оргтехніку, яка використовується в КНП «КДЦ» Оболонського району м. Києва.  Перебої в електропостачанні можуть призвести до втрати даних, пошкодження обладнання та зупинки робочих процесів. ДБЖ дозволяє уникнути цих проблем, забезпечуючи стабільну подачу електрики в разі відключення або коливань напруги.  Для медичних апаратів, які використовуються в нашому закладі, безперервне живлення є життєво важливим. Перебої можуть призвести до серйозних наслідків для пацієнтів. У багатьох випадках, зокрема в медичному секторі, наявність ДБЖ є обов’язковою вимогою, що підтверджує відповідність стандартам безпеки та якості.  Коливання напруги можуть викликати пошкодження чутливих електронних компонентів. ДБЖ не лише забезпечує резервне живлення, а й стабілізує напругу, захищаючи техніку від можливих пошкоджень.  У результаті вищезазначених факторів, придбання джерел безперебійного живлення та акумуляторів до них, є не лише доцільним, а й необхідним кроком для забезпечення стабільності та надійності роботи комп'ютерного обладнання та медичних систем. Це дозволить зберегти безпеку даних, уникнути фінансових втрат і забезпечити високий рівень обслуговування пацієнтів.  Наявність ДБЖ підвищує загальну надійність роботи як комп'ютерних систем, так і медичних пристроїв, що є особливо важливим у критичних ситуаціях.  Технічні та якісні характеристики обрано з врахуванням регламентів роботи при наданні медичної допомоги.  Для використання у роботі медичного закладу товар має відповідати певним вимогам:  1. Товар повинен бути сертифікований у встановленому законом порядку. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал або завірену копію одного з наступних документів (або витягів з них): декларація про відповідність або сертифікат відповідності.  2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні.  3. Гарантійний термін (строк) експлуатації товару має становити не менше 24 місяців з дати введення його в експлуатацію. |
| 5 | **Обґрунтування розміру призначення** | Джерело фінансування:  власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) - 476600,00 грн. |
| 6 | **Очікувана**  **вартість предмета закупівлі** | Очікувана сума закупівлі: 476600,00 грн. (з ПДВ) |
| 7 | **Обґрунтування очікуваної**  **вартості предмета закупівлі** | Обсяг закупівлі встановлено відповідно до запланованої потреби при наданні необхідної медичної допомоги населенню з урахуванням суми виділених коштів. ДБЖ та акумулятори до ДБЖ у кількості 115 шт необхідно закупити для наявного на балансі підприємства медичного обладнання та електроустаткування.  Очікувана вартість предмета закупівлі визначалась після визначення ринкових цін на товари з аналогічними технічними характеристиками. Також було здійснено пошук, збір та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товарів. Після визначення цін очікувана вартість товарів складає: 134505,00 грн \* 2 шт = 269010,00 грн.; 3405,00 грн \* 14 шт = 47670,00 грн.; 6390,00 грн \* 6 шт = 38340,00 грн.; 2171,00 грн \* 30 шт = 65130,00 грн.; 955,00 грн \* 10 шт = 9550,00 грн.; 825,00 грн \* 50 шт = 41250,00 грн.; 134505,00 грн \* 2 шт = 269010,00 грн.; 1873,00 грн \* 3 шт = 5619,00 грн. Очікувана вартість закупівлі складає: 476600,00 грн. |