## Зняття рейтинг 30.12.2020
№ п/п | Адреса | Тип ліфта | Дата зупинки | Викрадене обладнання (причина зупинки) | Орієнтовна дата пуска ліфта в роботу
В ЗВЯЗКУ З НЕОБХІДНІСТЮ ВИКОНАННЯ КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ
1 | Свободи, 38 (4 під.) | лів пас. | 2019-02-20 | Викрадено або критично пошкоджено (не підлягає ремонту) обладнання та устаткування в МП ліфту (гальмівна котушка, силові контактори та інш.) | 2020-12-31
2 | Порика, 15 (6 під.) | прав.пас | 2019-02-27 | . В зв'язку з тим, що була викрадена гальмівна катушка МП-201 під час руху кабіни, вийшов з ладу ел.двигун головного приводу АС2-62 | 2020-12-31
3 | Гонгадзе, 20-В (3 під.) | лів пас. | 2019-02-28 | Вийшов з ладу електродвигун головного приводу АС2-72. | 2020-12-31
4 | Вишгородська, 47-А (1 під.) | вант | 2019-03-11 | Внаслідок вандальних дій невідомих осіб, пошкоджено (деформовано) стулки, каретки ДК. | 2020-12-31
5 | Гонгадзе, 20-Д (6 під.) | лів. пас | 2019-12-09 | Вийшов з ладу електродвигун головного приводу АС2-72. | 2020-12-31
6 | Червонопільська, 2-А (1 під.) | пас. | 2019-12-17 | Вийшов з ладу трансформатор ст.кер. Потрнебуе заміни | 2020-12-08
7 | Н. Ужвій, 4-Г (1 під.) | пас. | 2020-01-17 | Внаслідок довготривалої роботи та фізичного зношення, вийшов з ладу статор електродвигун головного приводу АС-72. | 2020-12-08
8 | Рилєєва, 7/11 (2 під.) | пас. | 2020-02-26 | Повне фіз. зношення та маральне старіння приводу ДК | 2020-12-07
9 | Свободи,4 (1під.) | пас. | 2020-03-02 | Вийшов з ладу електродвигун головного приводу АС-62. | 2020-12-07
10 | Правди, 17-А (1 під.) | вант | 2020-03-12 | Потребують заміни стулки ДК ,силові контактори,та інше обладнання | 2020-12-31
11 | Правди, 31 ( 2 під.) | пас. | 2020-03-26 | Критичне зношення КТШ (шківа), тягових канатів та інш. Необхідна заміна. | 2020-12-10
12 | Правди, 62-А (2 під.) | пас | 2020-05-04 | Внаслідок довготривалої роботи та фізичного зношення, вийшов з ладу статор електродвигун головного приводу 4АН-160 | 2020-12-31
13 | Свободи, 38 (2 під.) | прав. пас | 2020-04-28 | Критичне зношення троса ОШ та іншого обл. .Необхідна заміна. | 2020-12-31
14 | Правди, 64 (6 під.) | пас | 2020-05-13 | Критичне зношення троса ОШ та іншого обл. .Необхідна заміна. | 2020-12-07
15 | Правди, 35-А ( 2 під.) | пас. | 2020-05-19 | Внаслідок неналежного електропостачання (Неодноразове миттєве зниження та зникання напруги на одній фазі за кортоткий проміжок часу),вийшов з ладу електродвигун головного приводу 4АН-160 | 2020-12-31
16 | Квітневий, 12 (2 під.) | пас. | 2020-05-22 | Вийшов з ладу електродвигун головного приводу 4АН-180 | 2020-12-07
17 | Правди, 64 (10 під.) | пас | 2020-06-01 | Внаслідок неналежного електропостачання (Неодноразове миттєве зниження та зникання напруги на одній фазі за кортоткий проміжок часу),вийшов з ладу електродвигун головного приводу АН-180 | 2020-12-07
18 | Межовий, 5 (1 під.) | пас. | 2020-06-02 | Внаслідок протікання покрівлі відбулося залиття МП та обладнання шахти та кабіни ліфта | 2020-12-31
19 | Світлицького,28-В (2 під.) | пас. | 2020-06-09 | Вийшло з ладу герконове реле системи позиціювання кабіни | 2020-12-31
20 | Гонгадзе, 14 (3 під.) | пас. | 2020-06-09 | Вийшов з ладу ел.двигун приводу ДК | 2020-12-01
21 | Копилівська , 10-А (1 під.) | пас. | 2020-06-11 | Некоректна робота блока управління приводу дверей кабіни "БУАД-4". (ремонту не підлягае) Необхідна заміна на більш сучасний "Магнус-21". | 2020-12-10
22 | Захарівська , 1(1 під.) | прав | 2020-06-17 | Вийшов з ладу статор електродвигуна лебідки головного приводу SH-130 | 2020-12-31
23 | Гонгадзе, 7 (5 під.) | пас. | 2020-06-18 | Необхідна заміна вала ротора ел.двигуна головного приводу 4АН-160 | 2020-12-08
24 | Теліги, 53 (1 під.) | пас. | 2020-06-30 | Внаслідок неодноразавого залиття МП через крівлю відбулося коротке замкнення яке призвело до критичного оплавлення ізоляції ел. Провідки,,виходу з ладу мікропроцесорної апаратури та більшості обладнання розташованого в ст.кер. | 2020-12-08
25 | Світлицького, 30/20-А (4 під.) | пас. | 2020-07-13 | Вийшов з ладу електродвигун головного приводу АН-180 | 2020-12-31
26 | Виговського (Гречка), 11-А (3 під) | пас. | 2020-07-15 | Критичне зношення тягових канатів та іншого обладнання Необхідна заміна. | 2020-12-01
27 | Гонгадзе, 18-Е (1 під.) | вант | 2020-07-16 | Критичне зношення КТШ (шківа), тягових канатів та інш. Необхідна заміна. | 2020-12-31
28 | Межова, 23 (2 під) | пас. | 2020-07-16 | Критичне зношення тягових канатів. Необхідна заміна. | 2020-12-31
29 | Порика, 11 (2 під) | прав.пас. | 2020-08-05 | Критичне зношення складових редуктора головного приводу ліфту РГЛ-160 | 2020-12-01
30 | Свободи, 30-А (1 під.) | пас. | 2020-09-03 | Критичне зношення КТШ (шківа), тягових канатів та інш. Необхідна заміна. | 2020-12-31
31 | Правди, 80-Б (3 під.) | пас. | 2020-09-07 | Некоректна робота блока управління приводу дверей кабіни "БУАД-4". (ремонту не підлягае) Необхідна заміна на більш сучасний "Магнус-21". | 2020-12-31
32 | Свободи, 6-А (1 під.) | пас. | 2020-09-08 | Критичне зношення КТШ (шківа), тягових канатів та інш. Необхідна заміна. | 2020-12-31
33 | Гонгадзе, 9 (5 під.) | пас. | 2020-09-09 | Вийшов з ладу електродвигун головного приводу АН-180 | 2020-12-08
34 | Гонгадзе, 20-Г (2 під.) | прав.пас. | 2020-09-11 | Вийшов з ладу електродвигун головного приводу 4АН-180 | 2020-12-31
35 | Гонгадзе, 20-Г (1 під.) | прав.пас. | 2020-09-17 | Вийшов з ладу ротор електродвигуна головного приводу 4АН-180 | 2020-12-31
36 | Н. Ужвій, 4-Г (2 під.) | пас. | 2020-09-21 | Вийшов з ладу електродвигун головного приводу АН-180 | 2020-12-31
37 | Н. Ужвій, 4 (1 під.) | вант. | 2020-09-23 | Вийшов з ладу електродвигун головного приводу 4АН-200 | 2020-12-31
38 | Кирилівська, 124 ( 4 під.) | пас. | 2020-10-07 | Критичне зношення КТШ ,канати , ел.стан.керування та інш. Необхідна заміна. | 2020-12-31
39 | Червонопільська, 2-Б (1 під.) | пас. | 2020-10-16 | Внаслідок вандальних дій деформовано стулки ДШ-7 пов., стулки ДК | 2020-12-31
40 | Правди, 37-Б (2 під.) | пас. | 2020-10-19 | Вийшов з ладу електродвигун головного приводу АС2-72 | 2020-12-31
41 | Правди, 64 (2 під.) | пас. | 2020-10-22 | Вийшов з ладу електродвигун головного приводу АН-180 | 2020-12-31
42 | Гонгадзе, 12 (1 під.) | пас. | 2020-11-02 | Вийшов з ладу електродвигун головного приводу АН-180 | 2020-12-31
43 | Порика, 17-Б (1 під) | пас. | 2020-11-06 | Критичне зношення троса ОШ та інш. обладнання. Необхідна заміна. | 2020-12-31
44 | Гонгадзе, 20-Б (1 під.) | прав.пас. | 2020-11-20 | Вийшов з ладу електродвигун головного приводу АС2-72 | 2020-12-31
45 | Виговського (Гречка), 11-А (1 під) | пас. | 2020-11-24 | Пошкодження плати керування ліфтом зі станції в МП. | 2020-12-31
46 | Гонгадзе, 18-Б (2 під.) | прав.пас. | 2020-11-25 | Критичне зношення КТШ (шківа) , тягових канатів та інш. Необхідна заміна. | 2020-12-31
47 | Гонгадзе, 20-Б (4 під.) | лів.пас. | 2020-12-14 | Вийшов з ладу електродвигун головного приводу АС2-72 | 2021-02-01
48 | Порика, 17-Б (1 під) | пас. | 2020-12-14 | Критичне зношення КТШ (шківа), тягових канатів та інш. Необхідна заміна. | 2021-02-01
49 | Порика,9-А (1 під) | пас. | 2020-12-18 | Критичне зношення троса ОШ та інш. обладнання. Необхідна заміна. | 2021-02-01
ВИКРАДЕННЯ ОБЛАДНАННЯ, ВАНДАЛІЗМ
50 | Мостицька, 10 (1 під.) | вант. | 2020-08-13 | В наслідок вандалізму критично пошкоджені підвісні кабелі | 2020-12-31
51 | Свободи, 4-А (1 під.) | вант. | 2020-08-18 | Викрадено підвісні кабелі | 2020-12-31
ІНШІ ПРИЧИНИ
Головний інженер |  |  |  | Віталій Музиченко

## реконструкція
Ліфти які включено до адресних переліків реконструкції ліфтів
№ п/п | Адреса будинку, під'їзд | Ліфт (вантажний, пасажирський) | № та дата розпорядження | Дата зупинки | Орієнтовна дата відновлення роботи ліфта
| Головний інженер |  |  | Віталій Музиченко

## Зупинені по актам
Ліфти, які зупинено відповідно до висновків ліцензованої ліфтової організації
№ п/п | Адреса будинку, під'їзд | Ліфт (вантажний, пасажирський | № акта ліцензованої ліфтової організації відповідно до якого зупинено ліфт
1 | Світлицького, 30/20-А (4 під.) | пас. | Акт №7739 від 13.07.2020р.
2 | Гонгадзе, 18-Е (1 під.) | вант | Акт №27512 від 16.07.2020р.
3 | Правди, 17-А (1 під.) | вант | Акт №19266 від 12.03.2020р.
4 | Правди, 62-А (2 під.) | пас | Акт №14475 від 04.05.2020р.
5 | Свободи, 38 (2 під.) | прав. пас | Акт №10860 від 28.04.2020р.
6 | Правди, 35-А ( 2 під.) | пас. | Акт №16502 від 19.05.2020р.
7 | Межовий, 5 (1 під.) | пас. | Акт №30100 від 02.06.2020р.
8 | Світлицького, 28-В (2 під.) | пас. | Акт №33868 від 09.06.2020р.
9 | Захарівська, 1 (1 під.) | прав | Акт №41020 від 17.06.2020р.
10 | Вишгородська, 47-А (1 під.) | вант | Акт №15008 від 11.03.2020р.
11 | Межова 23, (2 під) | пас. | Акт №34891 від 16.07.2020р.
12 | Порика, 15 (6 під.) | прав.пас | Акт № 9288 від 27.02.2019р.
13 | Гонгадзе, 20-В (3 під.) | лів пас. | Акт №13983 від 28.02.2020р.
14 | Свободи, 38 (4 під.) | лів пас. | Акт №10799 від 20.02.2019р.
15 | Гонгадзе, 20-Д (6 під.) | лів. пас | Акт №14219 від 09.12.2019р.
16 | Свободи, 30-А (1 під.) | пас. | Акт № 10913 від 03.09.2020 р.
17 | Правди, 80-Б (3 під.) | пас. | Акт № 30029 від 07.09.2020 р.
18 | Свободи, 6-А (1 під.) | пас. | Акт № 16710 від 08.09.2020 р.
19 | Гонгадзе, 20-Г (2 під.) | прав.пас. | Акт № 16214 від 11.09.2020 р.
20 | Гонгадзе, 20-Г (1 під.) | прав.пас. | Акт № 16212 від 17.09.2020 р.
21 | Н. Ужвій, 4-Г (2 під.) | пас. | Акт № 15581 від 21.09.2020 р.
22 | Н. Ужвій, 4 (1 під.) | вант. | Акт № 16010 від 23.09.2020 р.
23 | Кирилівська, 124 ( 4 під.) | пас. | Акт № 1847 від 07.10.2020 р.
24 | Червонопільська, 2-Б (1 під.) | пас. | Акт № 9455 від 16.10.2020р.
25 | Правди, 37-Б (2 під.) | пас. | Акт № 15520 від 19.10.2020 р.
26 | Правди, 64 (2 під.) | пас. | Акт № 14367 від 22.10.2020 р.
27 | Гонгадзе, 12 (1 під.) | пас. | Акт № 9997 від 02.11.2020 р.
28 | Порика, 17-Б (1 під) | пас. | Акт № 14092 від 06.11.2020 р.
29 | Гонгадзе, 20-Б (1 під.) | прав.пас. | Акт №13711 від 20.11.2020 р.
30 | Виговського (Гречка), 11-А (1 під) | пас. | Акт № 24586 від 24.11.2020 р.
31 | Гонгадзе, 18-Б (2 під.) | прав.пас. | Акт № 10400 від 25.11.2020 р.
32 | Гонгадзе, 20-Б (4 під.) | лів.пас. | Акт № 13718 від 14.12.2020 р.
33 | Порика, 17-А (1 під) | пас. | Акт № 14274 від 14.12.2020 р. | потребують акти
34 | Порика, 9-А (1 під) | пас. | Акт № 19668 від 18.12.2020 р.
Головний інженер |  | Віталій Музиченко

## викрадене обладнання
Ліфти, в яких викрадене ліфтове обладнання
№ п/п | Адреса будинку, під'їзд | Ліфт (вантажний, пасажирський | Викрадене обладнання | Орієнтовна дата відновлення роботи ліфта | № та дата кримінального впровадження
1 | Мостицька, 10 (1 під.) | вант. | В наслідок вандалізму критично пошкоджені підвесні кабелі | 2020-12-31 | № 32928 від 19.08.2020р.
2 | Свободи, 4-а (1 під.) | вант. | Викрадено підвісні кабелі | 2020-12-31 | № 32724 від 18.08.2020р.
| Головний інженер |  |  | Віталій Музиченко

## закупівлі 30.12.2020р.
Ліфти, відновлення роботи яких потребує проведення закупівель .
№ п/п | Адреса будинку, під'їзд | Ліфт (вантажний, пасажирський | № публічної закупівлі ProZorro | Дата зупинки | Орієнтовна дата відновлення роботи ліфта
1 | Виговського (Гречка), 11-А (3 під) | пас. | UA-2020-10-16-000655-а | 2020-07-15 | 2020-12-01
2 | Гонгадзе, 14 (3 під.) | пас. | UA-2020-10-16-000501-а | 2020-06-09 | 2020-12-01
3 | Порика,11 (2 під) | прав.пас. | UA-2020-10-16-000376-а | 2020-08-05 | 2020-12-01
4 | Рилєєва, 7/11 (2 під.) | пас. | UA-2020-10-16-001505-а | 2020-02-26 | 2020-12-07
5 | Свободи,4 (1 під.) | пас. | UA-2020-10-16-002649-а | 2020-03-02 | 2020-12-07
6 | Правди, 64 (6 під.) | пас | UA-2020-10-16-001380-а | 2020-05-13 | 2020-12-07
7 | Квітневий, 12 (2 під.) | пас. | UA-2020-10-16-001633-а | 2020-05-22 | 2020-12-07
8 | Правди, 64 (10 під.) | пас | UA-2020-10-16-000440-а | 2020-06-01 | 2020-12-07
9 | Червонопільська, 2-А (1 під.) | пас. | UA-2020-10-16-000998-а | 2019-12-17 | 2020-12-08
10 | Н. Ужвій, 4-Г (1 під.) | пас. | UA-2020-10-16-001124-а | 2020-01-17 | 2020-12-08
11 | Гонгадзе, 7 (5 під.) | пас. | UA-2020-10-19-004601-в | 2020-06-18 | 2020-12-08
12 | Теліги, 53 (1 під.) | пас. | UA-2020-10-16-000846-а | 2020-06-30 | 2020-12-08
13 | Гонгадзе, 9 (5 під.) | пас. | UA-2020-10-19-004773-в | 2020-09-09 | 2020-12-08
14 | Правди, 31 ( 2 під.) | пас. | UA-2020-10-16-000285-а | 2020-03-26 | 2020-12-10
15 | Копилівська, 10-А (1під.) | пас. | UA-2020-10-16-002543-а | 2020-03-27 | 2020-12-10
| Головний інженер |  | Віталій Музиченко