## Зняття рейтинг 31.07.19
№ п/п | Адреса | Тип ліфта | Дата зупинки | Викрадене обладнання (причина зупинки) | Орієнтовна дата пуска ліфта в роботу
В ЗВЯЗКУ З НЕОБХІДНІСТЮ ВИКОНАННЯ КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ
1 | Свободи, 38 (1 пар) | пас-прав | 2017-10-31 | Необхідна заміна редуктора головного приводу РГЛ-160 | 2019-10-31
2 | Гонгадзе, 20-Б (2 пар.) | лів | 2018-02-23 | Вийшов з ладу редуктор головного привои РГЛ-160 та інше обладнання | 2019-10-31
3 | Порика, 9 (1 пар.) | пас. | 2018-11-22 | Критичне зношення КТШ (шківа), тягових канатів та інш. Необхідна заміна. | 2019-10-31
4 | Правди,64 (5 пар.) | пас. | 2018-11-27 | Внаслідок неналежного електропостачання (Неодноразове миттєве зниження та зникання напруги на одній фазі за кортоткий проміжок часу),вийшов з ладу електродвигун головного приводу АН-180 | 2019-10-31
5 | Свободи, 4 (4 пар.) | пас. | 2018-11-19 | Внаслідок неналежного електропостачання (Неодноразове миттєве зниження та зникання напруги на одній фазі за кортоткий проміжок часу),вийшов з ладу електродвигун головного приводу 4АН-180 | 2019-10-31
6 | Свободи, 3 (5 пар.) | пас. | 2018-12-06 | Внаслідок неналежного електропостачання (Неодноразове миттєве зниження та зникання напруги на одній фазі за кортоткий проміжок часу),вийшов з ладу електродвигун головного приводу АН-180 | 2019-07-10
7 | Гонгадзе, 20-Д (3 пар.) | лев | 2018-12-07 | Ліфт зупинено для заміни манжет редуктора головного приводу | 2019-10-31
8 | Правди, 35 (3 пар.) | пас. | 2018-12-28 | Внаслідок неналежного електропостачання (Неодноразове миттєве зниження та зникання напруги на одній фазі за кортоткий проміжок часу),вийшов з ладу електродвигун головного приводу 4АН-160 | 2019-10-31
9 | Правди, 8 ( 5 пар.) | пас. | 2019-01-18 | Внаслідок неналежного електропостачання (Неодноразове миттєве зниження та зникання напруги на одній фазі за кортоткий проміжок часу),вийшов з ладу статор електродвигуна головного приводу 4АН-180 | 2019-10-31
10 | Правди, 68 (4 пар.) | пас. | 2019-02-04 | Внаслідок роботи ліфту в умовах систематичних знижень напруги (Найчастіше у вечірній та ранковий час),вийшов з ладу Штурвал-вентилятор, а згодом й обмотки статора електродвигуна лебідки 13VTR-М | 2019-10-31
11 | Порика, 11 (2 пар.) | лів пас. | 2019-01-30 | Викрадена гальмівна котушка МП-201. Також викрадені або критично пошкоджено елементи (трансформатори, контактори, тощо.) станції керування та інш. обладнання. | 2019-10-31
12 | Г.Гонгадзе, 32-В (1 пар.) | пас. | 2019-02-11 | В наслідок довготривалої роботи та повного фізичного (морального) зношення вийшов з ладу ел.двигун головного приводу АН-180 | 2019-10-31
13 | Мостицька, 16/2 (1 пар.) | пас. | 2019-02-08 | В наслідок довготривалої роботи та повного фізичного (морального) зношення вийшов з ладу ел.двигун головного приводу 4АН-160 | 2019-10-31
14 | Г.Гонгадзе, 20-Б (3 пар.) | пас. | 2019-02-11 | Внаслідок довготривалої роботи та фізичного зношення, виникла необхідність заміни каната обмеж. швидкості та інш. обладн. | 2019-10-31
15 | Свободи, 38 (3 пар.) | прав. пас | 2019-02-18 | Викрадено або критично пошкоджено (не підлягає ремонту) обладнання та устаткування в МП ліфту (гальмівна котушка, силові контактори та інш.) | 2019-10-31
16 | Свободи, 38 (4 пар.) | лів пас. | 2019-02-20 | Викрадено або критично пошкоджено (не підлягає ремонту) обладнання та устаткування в МП ліфту (гальмівна котушка, силові контактори та інш.) | 2019-10-31
17 | Порика, 15 (6 пар.) | прав.пас | 2019-02-27 | . В зв'язку з тим, що була викрадена гальмівна катушка МП-201 під час руху кабіни, вийшов з ладу ел.двигун головного приводу АС2-62 | 2019-10-31
18 | Гонгадзе, 20-В (3 пар.) | лів пас. | 2019-02-28 | Вийшов з ладу електродвигун головного приводу АС2-72. | 2019-10-31
19 | Мостицька,12 (1 пар) | пас. | 2019-03-06 | Внаслідок довготривалої роботи та повного фізичного (морального) зношення вийшов з ладу ротор ел.двигуна головного приводу 4АН- 200L | 2019-10-31
20 | Вишгородська, 47-А (1 пар.) | вант | 2019-03-11 | Внаслідок вандальних дій невідомих осіб, пошкоджено (деформовано) стулки, каретки ДК. | 2019-10-31
21 | Правди,17 (2 пар.) | пас. | 2019-03-14 | Вийшов з ладу електродвигун головного приводу VTM-250. Необхідна заміна вала ротора | 2019-10-31
22 | Свободи, 6 (6 пар.) | пас. | 2019-03-14 | Викрадено реле витримки часу РЕВ-818 | 2019-09-30
23 | Свободи, 6 (8 пар.) | пас. | 2019-03-14 | Викрадено реле витримки часу РЕВ-818 | 2019-09-30
24 | Гонгадзе,18-Б (1 пар.) | лів пас. | 2019-03-27 | Критичне зношення тягових канатів | 2019-10-31
25 | Гонгадзе, 20-Б (1 пар.) | лів пас. | 2019-04-01 | Фіз. зношення окремих складових та основних також робочих поверхонь черв'ячного валу редуктора головного приводу РГЛ-160 та інше обладнання | 2019-10-31
26 | Порика, 15-А (1 пар.) | пас. | 2019-05-02 | Викрадена гальмівна котушка МП-201 ,та інше обладнання. | 2019-10-31
27 | Порика, 15 ( 3 пар.) | лів пас. | 2019-05-07 | Критичне зношення троса ОШ .Необхідна заміна. | 2019-10-31
28 | Межовий, 5-А ( 1 пар.) | пас. | 2019-05-02 | Внаслідок протікання покрівлі МП відбулося залиття та вихід з ладу ліфтового обладнання в МП та шахті ліфта (блок керування приводом ДК "МАГНУС" та плати керування) | 2019-10-31
29 | Правди, 37-Б (1 пар.) | пас. | 2019-05-13 | Критичне зношення троса ОШ .Необхідна заміна. | 2019-10-31
30 | Гонгадзе, 20-В (6 пар.) | лів пас. | 2019-05-14 | Вийшов з ладу електродвигун головного приводу АС2-72. | 2019-10-31
31 | Осиповського, 1 (2 пар.) | вант | 2019-05-20 | Критичне зношення троса ОШ .Необхідна заміна. | 2019-10-31
32 | Кирилівська, 89 (1 пар.) | пас. | 2019-05-20 | Критичне зношення робочих поверхонь лінійки та роликів каретки ДК. Потребуе заміни | 2019-08-15
33 | Правди, 6-А (3 пар.) | пас. | 2019-05-20 | Внаслідок неналежного електропостачання (Неодноразове миттєве зниження та зникання напруги на одній фазі за кортоткий проміжок часу),вийшов з ладу статор електродвигуна головного приводу 4АН-180 | 2019-10-31
34 | Свободи,6-А ( 1 пар.) | вант | 2019-05-31 | Зносилась робоча поверхня шківа(ролика) приводу відкриття ДК ліфту Fermator | 2019-10-31
35 | Вишгородська, 47-В (1 пар.) | вант | 2019-06-19 | Необхідна заміна КТШ та інше обладнання | 2019-10-31
36 | Гречка, 11-А (2 пар.) | пас. | 2019-06-24 | Вийшов з ладу редуктор головного приводу РГЛ-160 та інше обладнання | 2019-10-31
37 | Петропавлівська, 15 ( 2 пар.) | пас. | 2019-06-06 | Внаслідок потрапляння великої кількості води(залиття)в шахту,приямок та на кабіну ліфта відбулося коротке замкнення електропровідки, а також вихід з ладу окремих елементів мікропроцесорного обладнання. | 2019-10-31
38 | Свободи, 38 (2 пар.) | лів пас. | 2019-06-25 | Вийшов з ладу електродвигун головного приводу АС2-72. | 2019-10-31
39 | Межигірська,57/17(2під.) | пас. | 01.07.19 | Вийшов з ладу електродвигун головного приводу 4 АН-160. | 2019-10-31
40 | Олени Теліги ,51(1під.) | пас. | 01.07.19 | Некоректна робота блоку керування приводу дверей кабіни ліфта,БУАД-7 | 2019-10-31
41 | Новомостицька ,2-Г(5під.) | пас. | 12.07.19 | Вийшов з ладу електродвигун головного приводу 4 АН-160. | 2019-10-31
42 | Захарівська ,2(2під.) | прав.пас | 22.07.19 | Критичне зношення троса ОШ .Необхідна заміна. | 2019-10-31
43 | Правди, 64-Б (1під.) | пас. | 25.07.19 | Вийшов з ладу редуктор головного приводу РГЛ-160 | 2019-10-31
44 | Полкова 74/76-А(5під) | пас. | 01.07.19 | Критичне зношення троса ОШ .Необхідна заміна. | 2019-07-29
45 | Вітряні Гори ,17 (1під.) | пас. | 12.07.19 | Потребує заміни станція керування ліфтом | 2019-10-31
ІНШІ ПРИЧИНИ
1 | Новомостицька, 2-А (1 пар.) | пас. | 2019-03-06 | Заміна ліфта | 2019-07-05
2 | Свободи, 5 (3 пар.) | пас. | 2018-08-20 | Заміна ліфта | 2019-12-25
3 | Гонгадзе, 1/102 (1 пар) | вант | 2018-09-27 | Заміна ліфта | 2019-12-25
4 | Правди, 88 (2 пар.) | пас. | 2018-09-28 | Заміна ліфта | 2019-12-25
5 | Правди, 88 (1 пар.) | пас. | 2019-01-03 | Заміна ліфта | 2019-12-25
6 | Правди, 8-А (4 пар.) | вант | 2019-02-22 | Заміна ліфта | 2019-12-25
7 | Правди, 62-А (1під.) | вант | 26.07.19 | Заміна ліфта | 2019-10-31
8 | Правди, 62-А (2під.) | вант | 17.07.19 | Заміна ліфта | 2019-10-31
9 | Кирилівська, 126/2 (2 пар.) | пас. | 2019-04-10 | Заміна ліфта | 2019-07-12
10 | Кирилівська, 126/2 (1 пар.) | пас. | 2019-06-03 | Заміна ліфта | 2019-10-31
11 | Вітряні Гори ,17 (3під.) | пас. | 2019-07-01 | Технічне обслуговування | 2019-07-04
12 | Олени Теліги ,53(1під.) | пас. | 2019-07-01 | Технічне обслуговування | 2019-07-16
13 | Олени Теліги ,57(1під.) | пас. | 2019-07-01 | Технічне обслуговування | 2019-07-10
14 | Копилівська 10-А(1під.) | пас. | 2019-07-01 | Технічне обслуговування | 2019-07-10
15 | Осиповського, 3(1пар.) | пас. | 2019-07-01 | Технічне обслуговування | 2019-07-04
16 | Межигірська,43(5під.) | пас. | 2019-07-02 | Технічне обслуговування | 2019-07-08
17 | Мостицька 10(1під) | вант | 2019-07-03 | Технічне обслуговування | 2019-07-04
| Головний інженер |  |  |  | Віталій Музиченко

## реконструкція
Додаток 2
Адреси будинків, які включено до адресних переліків реконструкції ліфтів
№ п/п | Адреса будинку, під'їзд | Ліфт (вантажний, пасажирський) | № та дата розпорядження | Дата зупинки | Орієнтовна дата відновлення роботи ліфта
1 | Новомостицька, 2-А (1 пар.) | пас. | 04.03.2019 № 359 | 2019-03-06 | 2019-07-05
2 | Свободи, 5 (3 пар.) | пас. | 04.03.2019 № 359 | 2018-08-20 | 2019-12-25
3 | Гонгадзе, 1/102 (1 пар) | вант | 04.03.2019 № 359 | 2018-09-27 | 2019-12-25
4 | Правди, 88 (2 пар.) | пас. | 04.03.2019 № 359 | 2018-09-28 | 2019-12-25
5 | Правди, 88 (1 пар.) | пас. | 04.03.2019 № 359 | 2019-01-03 | 2019-12-25
6 | Правди, 8-А (4 пар.) | вант | 04.03.2019 № 359 | 2019-02-22 | 2019-12-25
7 | Правди, 62-А (1під.) | вант | 04.03.2019 № 359 | 26.07.19 | 2019-10-31
8 | Правди, 62-А (2під.) | вант | 26.03.2018 № 491 | 17.07.19 | 2019-10-31
9 | Кирилівська, 126/2 (2 пар.) | пас. | 26.03.2018 № 491 | 2019-04-10 | 2019-07-12
10 | Кирилівська, 126/2 (1 пар.) | пас. | 26.03.2018 № 491 | 2019-06-03 | 2019-10-31
| Головний інженер |  |  | Віталій Музиченко

## викрадене обладнання
Ліфти, в яких викрадене ліфтове обладнання
№ п/п | Адреса будинку, під'їзд | Ліфт (вантажний, пасажирський | Викрадене обладнання | Орієнтовна дата відновлення роботи ліфта | № та дата кримінального впровадження
| Головний інженер |  |  | Віталій Музиченко

## співфінанс
Додаток 3
Адреси будинків, які ввішли до програми співфінансування ремонту ліфтів
№ п/п | Адреса будинку, під'їзд | Ліфт (вантажний, пасажирський | Програма фінансування | Дата зупинки | Орієнтовна дата відновлення роботи ліфта
1 | Правди,64 (5 пар.) | пас. | Програма співфінансування (95% на 5%) | 27.11.2018 | 31.07.2019
2 | Свободи, 4 (4 пар.) | пас. | Програма співфінансування (95% на 5%) | 19.11.2018 | 31.07.2019
3 | Свободи, 3 (5 пар.) | пас. | Програма співфінансування (95% на 5%) | 06.12.2018 | 31.07.2019
4 | Правди, 35 (3 пар.) | пас. | Програма співфінансування (95% на 5%) | 28.12.2018 | 31.07.2019
5 | Правди, 8 ( 5 пар.) | пас. | Програма співфінансування (95% на 5%) | 18.01.2019 | 31.07.2019
6 | Свободи, 6 (6 пар.) | пас. | Програма співфінансування (95% на 5%) | 14.03.2019 | 31.07.2019
7 | Свободи, 6 (8 пар.) | пас. | Програма співфінансування (95% на 5%) | 14.03.2019 | 31.07.2019
8 | Свободи, 38 (3 пар.) | прав.пас. | Програма співфінансування (95% на 5%) | 2019-02-18 | 2019-10-31
9 | Правди, 68 (4 пар.) | пас. | Програма співфінансування (95% на 5%) | 2019-02-04 | 2019-10-31
10 | Мостицька,12 (1 пар) | пас. | Програма співфінансування (95% на 5%) | 2019-03-06 | 2019-10-31
11 | Межовий, 5-А ( 1 пар.) | пас. | Програма співфінансування (95% на 5%) | 02.05.2019 | 31.07.2019
| Головний інженер |  |  | Віталій Музиченко

## не визначено
Додаток 4
Адреси будинків, відновлення роботи ліфтів в яких потребує визначення джерела фінансування спільно з мешканцями
№ п/п | Адреса будинку, під'їзд | Ліфт (вантажний, пасажирський | Джерело фінансування | Дата зупинки | Орієнтовна дата відновлення роботи ліфта
1 | Свободи, 38 (1 пар) | пас-прав | не визначено | 2017-10-31 | не визначено
2 | Гонгадзе, 20-Б (2 пар.) | лів | не визначено | 2018-02-23 | не визначено
3 | Порика, 9 (1 пар.) | пас. | не визначено | 2018-11-22 | не визначено
4 | Гонгадзе, 20-Д (3 пар.) | лев | не визначено | 2018-12-07 | не визначено
5 | Порика, 11 (2 пар.) | лів пас. | не визначено | 2019-01-30 | не визначено
6 | Г.Гонгадзе, 32-В (1 пар.) | пас. | не визначено | 2019-02-11 | не визначено
7 | Мостицька, 16/2 (1 пар.) | пас. | не визначено | 2019-02-08 | не визначено
8 | Г.Гонгадзе, 20-Б (3 пар.) | пас. | не визначено | 2019-02-11 | не визначено
9 | Свободи, 38 (4 пар.) | лів пас. | не визначено | 2019-02-20 | не визначено
10 | Порика, 15 (6 пар.) | прав.пас | не визначено | 2019-02-27 | не визначено
11 | Гонгадзе, 20-В (3 пар.) | лів пас. | не визначено | 2019-02-28 | не визначено
12 | Вишгородська, 47-А (1 пар.) | вант | не визначено | 2019-03-11 | не визначено
13 | Правди,17 (2 пар.) | пас. | не визначено | 2019-03-14 | не визначено
14 | Гонгадзе,18-Б (1 пар.) | лів пас. | не визначено | 2019-03-27 | не визначено
15 | Гонгадзе, 20-Б (1 пар.) | лів пас. | не визначено | 2019-04-01 | не визначено
16 | Порика, 15-А (1 пар.) | пас. | не визначено | 2019-05-02 | не визначено
17 | Порика, 15 ( 3 пар.) | лів пас. | не визначено | 2019-05-07 | не визначено
18 | Правди, 37-Б (1 пар.) | пас. | не визначено | 2019-05-13 | не визначено
19 | Гонгадзе, 20-В (6 пар.) | лів пас. | не визначено | 2019-05-14 | не визначено
20 | Осиповського, 1 (2 пар.) | вант | не визначено | 2019-05-20 | не визначено
21 | Кирилівська, 89 (1 пар.) | пас. | Договір №18/Л ,від 17.07.19 | 2019-05-20 | 2019-08-15
22 | Правди, 6-А (3 пар.) | пас. | не визначено | 2019-05-20 | не визначено
23 | Свободи,6-А ( 1 пар.) | вант | не визначено | 2019-05-31 | не визначено
24 | Вишгородська, 47-В (1 пар.) | вант | не визначено | 2019-06-19 | не визначено
25 | Гречка, 11-А (2 пар.) | пас. | не визначено | 2019-06-24 | не визначено
26 | Петропавлівська, 15 ( 2 пар.) | пас. | не визначено | 2019-06-06 | не визначено
27 | Свободи, 38 (2 пар.) | лів пас. | не визначено | 2019-06-25 | не визначено
28 | Межигірська,57/17(2під.) | пас. | не визначено | 01.07.19 | не визначено
29 | Олени Теліги ,51(1під.) | пас. | не визначено | 01.07.19 | не визначено
30 | Новомостицька ,2-Г(5під.) | пас. | не визначено | 12.07.19 | не визначено
31 | Захарівська ,2(2під.) | прав.пас | не визначено | 22.07.19 | не визначено
32 | Правди, 64-Б (1під.) | пас. | не визначено | 25.07.19 | не визначено
33 | Полкова 74/76-А(5під) | пас. | Договір №19/Л ,від 29.07.19 | 01.07.19 | 2019-07-29
34 | Вітряні Гори ,17 (1під.) | пас. | не визначено | 12.07.19 | не визначено
| Головний інженер |  |  | Віталій Музиченко