## Sheet1
Опитувальник для потенційних учасників експериментального проекту, щодо будівництва та/або розміщення систем незалежного резервного живлення в багатоквартирних будинках м. Києва
1 | Назва ОСББ/ЖБК | повна назва
2 | Місто
3 | Район
4 | Адреса будинку
5 | Поверховість
6 | Кількість під'їздів, шт
7 | Кількість ліфтів, шт
8 | Загальна площу будинку, кв.м.
9 | Кількість квартир, шт
10 | Наявність дахової / прибудованої котельні, так/ні
11 | Потужність підключення по ТУ
12 | Наявність та потужність джерела резервного живлення
13 | Наявність ІТП, місце розміщення, так/ні | так/ні
покрівля
підвальне приміщення
14 | Наявність окремого приміщення для встановлення обладнання з температурними умовами не менше 5 °C., сухе приміщення, так/ні | так/ні
стіна приміщення д/в 4*3 м
площа 6 м.кв.
вентиляція
15 | Наявність місця для розміщення генератора: не менше 9 метрів до будівель, на відкритому повітрі, на рівному майданчику з негорючих матеріалів | так/ні
16 | Інформація щодо критичних систем багатоквартирного будинку
| Найменування | Кількість | Місце розташування | Потужність номінальна, кВт | Потужність пікова, кВт | Загальна потужніть номінальна, кВт | Загальна потужніть пікова, кВт
Ліфтове обладнання
Насосне обладнання ІТП
Насосне обладнання водопостачання
Освітлення МЗК
…
Всього
17 | Бажані характеристики гібридної системи резервного живлення
| Елемент системи | так/ні | значення
Генератор, кВт
Інвертор, кВт
Ємність акумуляторних батарей, кВт*год
17 | Контактна особа | ПІБ, посада, телефон
Система заземлення
Наявність контуру заземлення:
Тип та схема контуру: -
Опір розтікання: -
Місце можливого розміщення генератора:
Місце можливого розміщення інвертора та АКБ:
Матеріал стіни для розміщення обладнання:
Місце розміщення додатково щита захисту та іншого навісного обладнання:
Маршрут та довжина ліній AC: