АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТЕЛЕКОМ» (АТ «УКРТЕЛЕКОМ»), код ЄДРПОУ – 21560766, юридична та поштова адреса: 01601, м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 18, фактична адреса: 03035, м. Київ., Солом'янський район, вул. Патріарха М. Скрипника, 18, тел. 0502903949, npasternak@ukrtelecom.ua, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Дозвіл отримується для існуючого об’єкта через закінчення терміну дії попереднього дозволу та зміни в обладнанні з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Основним видом діяльності підприємства є 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку, що не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Технологічним устаткуванням, що призводить до викидів забруднюючих речовин в атмосферу, є дизельгенератор AD275 CI потужністю 220 кВт, бак зберігання ДП об’ємом 1 м3, 2 стартерні акумулятори ємністю 88 А*год, група кислотних акамуляторних батарей типу OpzS-2000 (68 од.) ємністю 2000 А*год та OpzS-1200 (60 од.) ємністю 1200 А*год. На підприємстві наявно 5 організованих джерел викидів.

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини: Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,037 т/рік, 0,011431 г/с, Оксид вуглецю - 0,105 т/рік, 0,032312 г/с, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,053т/рік, 0,016272 г/с, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,050 т/рік, Метан - 0,001 т/рік, Вуглецю діоксид - 73,726 т/рік, Азоту (1) оксид (N2O) - 0,002 т/рік, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,105 т/рік, 0,032431 г/с, Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - 0,004 т/рік, 0,000913 г/с, Вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 0,0001 т/рік, 0,0000060 г/с.

Підприємство не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; тел. 366-64-10, 366-64-11, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua.