Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди

Повне найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАНТАЖ-7» Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «АВАНТАЖ-7». Код ЄДРПОУ: 42435174 Юридична та поштова адреси: 21050, Україна, Вінницький р-н, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Сковороди Григорія, будинок, 10, офіс, 49. 21050, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Сковороди Григорія, буд.10, офіс 49, Телефон: (044) 502-99-08, e-mail: kv_azs_47@avantage7.com.ua. Адреса виробничого майданчика: 02089, м. Київ, Дніпровський р-н, просп. Броварський, 53 (літ. А, Б). Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля підлягає оцінці впливу на довкілля: Отримано висновок з ОВД № 077-7180 від 24.10.2025 р. Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): ТОВ «АВАНТАЖ-7» – здійснює діяльність у сфері оптової торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (КВЕД: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами). Автомобільний заправний комплекс призначений для приймання, зберігання і заправки автотранспорту скрапленим вуглеводневим газом (суміш пропану та бутану) та нафтопродуктами (бензин і ДП). У складі будівництва АЗК: - підземний резервуар зберігання зрідженого газу ємністю 20 м. куб.,- підземний резервуар палива ємністю 85 м. куб., розділений на три відділення: на 48 м. куб., 21 м. куб. та 16 м. куб.;- заправних острівців – 8 шт., у тому числі:- паливороздавальних колонок багатопаливних, продуктивністю 50 л/хв. – 8 шт. Колонки двосторонні та мають по чотири заправних пістолети з кожної сторони для заправки усіма видами палива (бензином кожної марки, дизпаливом та ЗВГ);- операторська з магазином;-допоміжні споруди. Річний обсяг палива складає: • бензину А-95 – 1425 м3/рік; • бензину А-92 – 1425 м3/рік; • дизпалива – 1825 м3/рік; • зрідженого природного газу – 2190 м3/рік. Потужність (за кількістю автозаправок на годину) - 80 од/год., що відповідає 350 од/добу. Загальна кількість працюючих - 8 чол. Режим роботи – цілодобово. Забезпечення аварійного електроживлення на АЗК здійснюється шляхом експлуатації дизельгенератора марки VITAL модель IDJ80Y OKS потужністю 57 кВт , витрати палива – 10 л/год, час роботи дизельгенератора – 600 год/рік. Кількість джерел викидів на об’єкті, що розглядаються, становить 22 шт. Відомості, щодо видів та обсягів викидів: Під час функціонування орієнтовні обсяги викидів в атмосферу становлять: Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК 26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,056489 т/рік; Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) – 4,506770 т/рік , Бутан – 0,775117 т/рік, Пропан – 0,516745 т/рік; Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO + NO2] – 0,270388 т/рік; Оксид вуглецю – 0,129420 т/рік; Діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки – 0,003315 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 0,027167 т/рік; Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,002199 т/рік; Метан – 0,000660 т/рік; Азоту (I) оксид [N2O] – 0,000132 т/рік; Вуглецю діоксид – 16,303490 т/рік. Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря і стоїть на державному обліку за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують: Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та навколишнього природного середовища України №448 від 27.06.2023 заходи, щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для об’єктів 2 групи не передбачаються. Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та навколишнього природного середовища України №448 від 27.06.2023 заходи, щодо скорочення викидів для об’єктів 2 групи не передбачаються. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: природоохоронні заходи дотримуються у відповідності до вимог ст.10 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря». Відповідність пропозицій, щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 та Наказу № 177 від 10.05.2002. ТОВ «АВАНТАЖ-7» гарантує при здійсненні своєї діяльності дотримання вимог і нормативів природоохоронного й санітарного законодавства. Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації до Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: 04080, м.Київ, вул. Турівська, 28; тел. +380 (44) 366-64-10, 366-64-11, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua